MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE Károlyi Mihály Kollégium épületeiben lévő 50 db biztonsági, állandó üzemű lámpatest cseréje az 54/2014 (XII.5) BM rendelet előírásainak megfelelően.

Teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól számított 90 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Károlyi Mihály Kollégium épületeiben lévő biztonsági, állandó üzemű lámpatestek elavultak, rosszak, működésük bizonytalan, ezért cseréjük kötelező az 54/2014 (XII.5) BM rendelet előírásainak megfelelően. Az elkészült kivitelezésről átadási dokumentációt kell készíteni!

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk:

- fokozott balestvédelmi szabályok betartása

- hétvégi és délutánonkénti munkavégzés

- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

- érvényes ajánlatot csak attól a vállalkozótól áll módunkban elfogadni, aki az előzetes bejáráson megjelent (a tárgyban korábbi ajánlattételi felhívás kapcsán történt bejáráson való részvételt jelen eljárásban elfogadjuk!)

- vállaljon minimum 24 hónap jótállási időt

- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Szükséges anyagmennyiségek:

-50db 60×60 LED panel, kiemelőkerettel, állandó üzemű inverteres világítással

-Segédanyagok

-Lámpacseréből esetlegesen adódó festési hibajavítások (glettelés, festés)

Az előzetes helyszíni bejárás időpontja és helyszíne:

Bejárás helyszíne: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 74.sz. alatti épület bejáratánál

Bejárás időpontja: 2021.06.02. (szerda) 11:00

Kontaktszemély: Hulmann Ferenc Tel.: +36 30/174-6978, E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu

Azok számára, akik a SZTE/2021/PM11505 számú ajánlattételi felhívás kapcsán részt vettek a helyszíni bejáráson és azt aláírásukkal igazolták, nem szükséges a helyszíni bejáráson való ismételt megjelenés!

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat: A készre jelentési nyilatkozatot szóban vagy levél formájában küldi el a fővállalkozó a megrendelőnek. A folyamat elindítható szóbeli megállapodás esetén is (a Ptk. szerint), viszont ennek körülményes bizonyíthatósága (tanúk) miatt az írásbeliség a javasolt eljárás.

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Megvalósulási dokumentáció elkészítése fényképekkel

Garanciajegyek

A Vállalási árat a jelen ajánlattételi felhíváshoz mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A megrendelő előleget nem fizet.