MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar (Szeged, Mars tér 7.) épületében elektromos hálózat bővítése a kémia labor berendezéseinek áramellátásához, új fő elosztó kiépítése a porta helyiség melletti falszakaszon (a régi helyére).

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a tárgyban leírt feladatok megvalósítására a munkaterület átadásától számított 60 naptári nap áll rendelkezésre.

A beszerzés rövid ismertetője:

A kivitelezési feladat a meglévő labor épületére terjed ki, amely a közelmúltban, új „nagy” villamos teljesítményű berendezésekkel került felszerelésre. Ezen labor villamos kapacitásának bővítése projekt keretében valósul meg. A porta melletti fő elosztóból kiindulva szükséges kiépíteni a hálózat bővítését az elkészült villamos terv alapján.  A központi épület fő elosztó korszerűsítése, a meglévő elosztó elbontása, és helyette új elosztó létesítése (a régi helyén) is a feladat részét képezi.

A feladat terjedelme, leírása:

- A kivitelezés terjedelme a webra eljárásban átadott elektromos erősáramú tervcsomagban részletezett határokig terjed.

- A kivitelezéshez átadásra kerülő tervcsomag tartalmazza a feladat műszaki leírását, azon belül előzményeket, meglévő állapot ismertetését, a tervezett állapotot, a mikrólabor villamos rendszerének bővítését, a főépület betáp és fő elosztó ismertetését, az új fő elosztó tervét, a labor kábelnyomvonal kiépítését, kivitelezési előírásokat, környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi tervfejezetet.

- A tervcsomag elektronikus formában kerül átadásra a kivitelező részére

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Mars tér 7. sz. SZTE Mérnöki Kar épülete, gyülekező a portánál

Időpont: 2023. 06. 13. (kedd), 09:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Mészáros János, Mobil: +36 30/631 2493

Egyéb információk, feltételek:

- A projekthez kapcsolódóan helyszíni bejárás kerül kijelölésre az árajánlat adásához, melyen NEM kötelező a részvétel.

- Az SZTE illetékes műszaki szakembere:

Név: Mészáros János, Mobil: +36 30 631 2493, E-mail: meszaros.janos@gmf.u-szeged.hu

- Az ajánlatban szereplő kivitelezés terjedelmére min. 36 hónap garancia vállalását kéri a Megrendelő.

- A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott teljesítés igazolás alapján. A Megrendelő előleget nem fizet.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel.