MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól 90 nap
A beszerzés tárgya: SZTE 24 helyszínén lévő épületeiben és létesítményeiben kötelezően elvégzendő ÉV, EBF és VV felülvizsgálatok és jegyzőkönyv készítése, valamint a feltárt élet,-vagyon és tűzveszélyes hibák javítása.
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE 24 helyszínén lévő épületeiben és létesítményeiben kötelezően elvégzendő ÉV, EBF és VV felülvizsgálatok és jegyzőkönyv készítése, valamint a feltárt élet-, vagyon- és tűzveszélyes hibák javítása az 54/2014 (XII.5) BM rendelet és 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet figyelembe vételével 3db érvényes, eredeti jegyzőkönyv átadásával, valamint elektronikus formában.
Az épületek körüli meglévő térvilágítási villamos berendezések felülvizsgálata is része a pályázatnak!
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 
-A felülvizsgálatot érvényben lévő rendeletek ,szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó Tvmi ajánlásoknak megfelelően kell elvégezni a létesítéskor érvényben lévő szabványok és rendeletek figyelembe vételével!
-Minden kiadott jegyzőkönyhöz a jogosultságot igazoló bizonyítvány és egyéb iratok másolatainak csatolása szükséges!

-Az ajánlatnak tartalmaznia kell az élet-tűz és balesetveszélyes, azonnal javítandó hibák kijavításának költségeit. A jegyzőkönyv kizárólag „legközelebbi karbantartás” (1év) ill. „felújítás alkalmával” javítandó hibákat tartalmazhat!

- A felülvizsgálat során feltárt hibákat egyértelműen, fényképpel igazoltan dokumentálni kell, melyet megrendelőnek két példányban és elektronikus formátumban át kell adnia!

-A felülvizsgálati jegyzőkönyvekből 3db eredeti példány kerül átadásra, valamint elektronikus formában!

-A felülvizsgálatot egyeztetett időpontban lehet megkezdeni! 

-A megrendelő fontossági sorrendet írhat elő!

-A felülvizsgálat megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet az üzemeltetőnek jóvá kell hagynia

-A felülvizsgálati dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!
-A pályázónak tisztában kell lennie a felülvizsgálat során egyedi mérés és felülvizsgálati technológiák használatával (pl. különleges helyiségek, gázfogadók) és annak következményeivel.

-A felülvizsgálatok helye: 24 helyszín 1.sz. melléklet szerint
Ajánlati feltételek:

-Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db a beszerzés tartalma szerinti érintésvédelmi-tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat szerinti referenciával, amely egy adott éven belül, 2018 és 2019 években középületeken lett elvégezve, melynek értéke nettó 1.000.000.-Ft. (kérjük az ajánlathoz csatolni!)
-Az ajánlattevőnek igazolnia kell a megfelelő felülvizsgálatot végző személy szakképesítését és munkaviszonyának igazolását, valamint a felülvizsgálathoz használt műszer érvényes hitelesítését! (kérjük az ajánlathoz csatolni!)
-Az ajánlattevő alvállalkozót bevonhat, de annak tényét írásban közölnie kell, és a megfelelő felülvizsgálatot végző személy szakképesítését szintén igazolnia kell! (kérjük az ajánlathoz csatolni!)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A felülvizsgálati jegyzőkönyvek 3db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában való rögzítését és átadását!
-A jogszabályokban előírt 3 ill. 6 éves érvényesség betartását, melyet a jegyzőkönyvben szerepeltetni kell!
-Az élet-tűz és balesetveszélyes hibák javítását!
-Felülvizsgálati ütemterv elkészítését, amit az épület üzemeltetőnek jóvá kell hagyni!
-A helyszínen azonnal nem elhárítható élet-tűz és balesetveszélyes hibák esetén a megrendelő és az épület üzemeltetőjét haladéktalan történő értesítése a károk minimalizálása érdekében!
-A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

További feltételek
-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be 

-vállaljon minimum 36 hónap jótállási időt 
-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt 
Kizárólag „MEGFELELŐ” minősítéssel rendelkező jegyzőkönyv adható le!
Általános elektromos előírások:

-Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

-A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

-A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

-A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

-A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.
-A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat).

-A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

-A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon. Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg.

-A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

-A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
-A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

-Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
-Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
-Dokumentumok, hibalisták, javítási dokumentációk és fényképek megküldése
A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó 1db részszámlát (50%) és 1db végszámlát (100%) nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás
Nem kötelező, de amennyiben szükséges és indokolt, lehetőség van egy adott helyszín bejárására.

Helyszíni bejárás (igény esetén) időpontjának egyeztetése:

Hulmann Ferenc műszaki ellenőr
Mobil: +06 30/174-6978
Az ajánlathoz nem szükséges előre aláírt szerződést mellékelni. A nyertes ajánlattevőnek az ügyintéző fogja a véglegesített szerződést kiküldeni.

Kérem, az aláírt, lepecsételt és helyesen kitöltött felolvasólapot pályázatukhoz csatolni. A felolvasólapon új sort ne illesszenek be és ne töröljenek.

Kérem, az aláírt, lepecsételt és helyesen kitöltött átláthatósági nyilatkozatot pályázatukhoz csatolni. A kipontozott részen ne felejtsék el megadni a "PM" karakterekkel kezdődő Webra eljárási számot.

További információk a feltöltött dokumentumokban találhatók.

