MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE 7 db épületében napelemes rendszer komplett tervezése, szolgáltatói ügyintézés, árazott és árazatlan költségvetés készítése

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE 7 db épületére napelemes rendszer kerül telepítésre. Ezen munkálatok koplett tervezése, szolgáltatói ügyintézése és költségvetés készítése

Tervezési helyszínek:

-Inkubátor ház (Budapesti út 9)

-Ságvári Ált.Isk. (Boldogasszony sgt 3-5)

-SZAOK Oktatási épület (Kossuth L.sgt.35)

-ÁJTK (Bocskai u. 10-12)

-Irinyi Épület (Tisza L. krt.103.)

-Dékáni Hivatal (Boldogasszony sgt.6.)

-BTK (Egyetem u.2)

Teljesítés tervezett időpontja:

Kiviteli terv határideje:    	 90 munkanap

Kiviteli terv megrendelői véleményezése:	   5 munkanap

Kiviteli terv szerződésszerű dokumentálása:	   5 munkanap

Tervezői teljesítés határideje:	100 munkanap

Tervszolgáltatás:

- 1 példány nyomtatott komplett kiviteli tervdokumentáció és 1 példány szolgáltatónak leadva (igazolás szükséges)

- komplett dokumentáció pendrive adathordozón átadva

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk:

- Az épületekre szerelhető maximális napelem teljesítményt a szolgáltatói teljesítmények figyelembevételével,

- A tartószerkezetek és annak tetőre szerelhető megoldásai esetleges statikai kiegészítésekkel, szakvéleménnyel,

- Lehetséges típusok és gyártmányos megadása a gyors beszerezhetőség figyelembe vételével,

- Komplett áramszolgáltatói ügyintézés,

- Esetleges vállalkozói kapacitás megadása a gyors kivitelezhetőség figyelembe vételével,

- Árazott és árazatlan költségvetés készítés.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

-A komplett tervezési költségeket és szolgáltatóknak fizetendő díjakat.

-Kivitelezési ütemterv elkészítését.

-A kiszállási, felmérési és egyéb költségek árát!

- A szakember meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), kamarai jogosultságot igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

Tájékoztatás:

- Az adatszolgáltatás Megrendelő kötelezettsége, mely a kiírásban résztvevő, ajánlatot adó Tervezők megkapnak.

- A tervezési helyszínen tapasztalt életveszélyes hibák esetén a megrendelő haladéktalanul történő értesítése a károk minimalizálása érdekében!

- Az épületekre helyezhető napelemekről a szakhatósági egyeztetések megtörténtek, mely a kiírásban résztvevő, ajánlatot adó vállalkozások megkapnak. A pályázatban kiírt épületekre napelem szerelhető.

- Nem a pályázó feladata a villámvédelmi terv elkészítése, csak a műszaki leírásban való szerepeltetése és a napelemek csatlakozási pontjának kijelölt elosztó szekrény újra tervezése, csak a csatlakozási pont megadása.

További feltételek:

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

A tervezési feladat kiviteli tervek készítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. §, valamint a 1. melléklet szerint. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

A tervezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

-Kiviteli terv engedélyekkel együtt

-Dokumentációs fényképek megküldése

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszínek esetleges megtekintése esetén (nem kötelező):

Időpont egyeztetés: Hulmann Ferenc műszaki ellenőr +36 30/174-6978