MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE FOK „A” épület kompresszor helyiségek elektromos hálózatának kiépítése
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 30 naptári nap
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE FOK „A” épület kompresszor helyiségek elektromos hálózatának kiépítése, bontási és új szerelési munkákkal.
Műszaki leírás: 
· Villamos berendezések szakszerű bontása
· Betáp kábel kiépítése
· Fő-elosztó rákötések elkészítése
· Csatlakozások kiépítése (32A-ig)

· Gépészeti szakasz-elosztó és al-elosztó elkészítése, bekötése
· Átadási dokumentáció elkészítése (egyvonalas kapcsolási rajz, darabvizsgálati jegyzőkönyv stb.)
Ajánlati feltételek:
- Pályázatot csak az nyújthat be, aki a SZTE FOK  Szeged Tisza Lajos krt 64-66. szám alatti  kompresszor helyiségnél személyes bejáráson részt vesz, a helyszínt megtekinti!
- Vállalkozó az elvégzett munkára 12 hónap garanciát vállal.

További feltételek:

- Az eseti meghibásodások javítása árajánlat alapján, csak annak elfogadása és megrendelése után végezhető.
Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: 6720 Szeged, Tisza Lajos sgt. 64-66.
Időpont: 2021.02.17. (szerda) 14:00 óra
Kontaktszemély: Hulmann Ferenc, Tel: 06 30/174-6978, E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu 
Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.
Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet az építési naplóhoz kell csatolni!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat 
Érintésvédelmi jegyzőkönyv villamos berendezésekről

Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

Elosztók darabvizsgálati jegyzőkönyve és egyvonalas kapcsolási rajza

Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz (árazott költségvetés) csatolni.
Figyelem! Ajánlatot kizárólag, a meghirdetett időpontban megtartott helyszíni bejáráson részt vett pályázók adhatnak!
A Vállalkozó az elvégzett munkákról 1 db végszámlát a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után állíthat ki! 

A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
