MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: A szerződés megkötését követő 90 naptári nap

A beszerzés tárgya: SZTE Mezőgazdasági Kar oktatási campusának III. és IV. épületeinek erős-és gyengeáramú teljes körű tervezési munkái

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Mezőgazdasági Kar oktatási campus III. és IV. épületek szintjeinek elektromos hálózata a 70-es években készült, ami a mai kor követelményeinek nem felel meg. Az épület teljes erős-és gyengeáramú villamos hálózatát fel kell újítani, amihez a szintek elektromos tervezése nélkülözhetetlen.

A beszerzési eljáráshoz szükséges információk:

-Erősáramú tervezés (fővezetékek, elosztók, világítási-és dugalj áramkörök)

-Gyengeáramú tervezés (beléptető, kamera, riasztó, számítógép)

- Tűzjelző rendszer tervezése

- Villámvédelmi rendszer tervezése

A tervezéshez szükséges egyéb információk:

-Tervezési határ az épület mérőjétől

- 1. sz. melléklet szerint

- DWG formátumú alaprajz biztosítása

Ajánlati/ vállalási feltételek:

- Érvényes ajánlatot csak attól a vállalkozótól áll módunkban elfogadni, aki a bejáráson megjelent

- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

- Kivitelezés időszakában, szükség esetén havi egyszeri egyeztetésen való megjelenés (max. 6 alkalom)

- Telefonos és email elérhetőség biztosítása

-Árazott és árazatlan költségvetés készítése

-Megfelelő tartalékok (áramkörök, fővezetékek) figyelembe vétele

- A betervezett anyagok kiváltásának lehetősége azonos műszaki tartalom mellett

Általános elektromos előírások:

A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információkat az elvégzendő munka részének kell tekinteni.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A megrendelő előleget nem fizet.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Időpont: 2021. július 8. (csütörtök), 10:00 óra

Kontaktszemély: Hulmann Ferenc, Tel: +36-30/174-6978, E-mail: hulmann.ferenc@gmf.u-szeged.hu