MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.) elektromos rendszerének karbantartási és eseti javítási munkái.
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 36 hónap 
A beszerzés rövid ismertetője: 
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.) elektromos rendszerének 36 hónapos időtartamra vonatkozó karbantartási és eseti javítási munkái 1.sz. melléklet szerint
Műszaki leírás: 
· A nyertes ajánlatadónak feladata lesz a karbantartás, és a bejelentések által tapasztalt meghibásodott alkatrészek beszerzése, beszerelése, és komplett beüzemelése. 

· A karbantartó a megrendelővel előre egyeztetett, és a megrendelő által megrendelt alkatrészek, eszközök esetén anyagár kiszámlázására jogosult. 

· A nyertes pályázónak feladata előzetes árajánlat megtétele az áramkiépítések elvégzéséről (ideiglenes elektromos elosztó szekrények telepítése, bontása) és az Átriumban található kandeláberek ki-és visszaszereléséről. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a munkadíjat, valamint az elosztó szekrények beszállításának, telepítésének, elszállításának a díját.

Ajánlati és alkalmassági feltételek:
· A pályázati nyertes felé elvárás a folyamatban levő javítási munkák átvállalása ugyanilyen magas színvonalon történő kivitelezés mellett.

· Nyertes pályázó vállalja, hogy 24 órás telefonügyeletet biztosít az év minden napján, valamint vállalja a 24 órán belüli hibaelhárítást, indokolt esetben pedig a 8 órán belüli hibajavítást. Rendkívüli helyzetekben (pl. tűzriadó) elvárás az azonnali reagálás és a telefonhívást követően a helyszínen történő megjelenés.

· Nyertes pályázóval szemben elvárás, hogy a leállások (pl.: szénszünet, nyári bezárás) alatt is folyamatosan elérhető legyen, biztosítsa a telefonos konzultációt, valamint a munkavégzést, karbantartások elvégzését ezekben az időszakokban is el kell látnia.  

· Minimum 2 db leinformálható karbantartási referenciahely megjelölése, karbantartási helyenként minimum évi nettó 1.000 000 Ft értékben.

· Legalább 1 villamosmérnök munkatárs szakmai önéletrajza.

· A nyertes pályázónak rendelkeznie kell Érintésvédelmi, Villámvédelmi, Tűzvédelmi szakvizsgával, valamint Tűzgátló tömítések beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására jogosító szakvizsgával. (ennek igazolását vagy arra vonatkozó nyilatkozattételét csatolja árajánlatához!)
· A nyertes pályázó a karbantartási javítási munkálatok végzéséhez nem vonhat be alvállalkozókat. Akadályoztatás esetén (pl. betegség) másik, kioktatott személyt bevonhat annak az időtartamára, amíg az akadály fennáll. Ezt a megrendelővel írásban közölnie kell!
· Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE TIK-ben, a személyes bejáráson, felmérésen részt vesz, és a helyszínt megtekinti.
· A nyertes pályázó a karbantartási javítási munkálatok végzéséről Karbantartási naplót köteles vezetni és annak másolatát köteles a kiállított számlájához csatolni!
Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Időpont: 2022. október 6. (csütörtök), 14:00 óra
Kontaktszemély: Hulmann Ferenc, Tel.: +36-30/174-6978
További információ:
-Negyedévente egy számla nyújtható be, melynek feltétele a karbantartási napló műszaki ellenőr által leigazolt másolata.
- A karbantartást és ellenőrzést az 1. számú melléklet szerint kell elvégezni, melyet a karbantartási naplóban vezetni kell
Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú karbantartási naplót kell nyitni és vezetni.
Amennyiben szükséges, az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet az építési naplóhoz kell csatolni!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat (amennyiben szükséges)
Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
Figyelem! Ajánlatot kizárólag, a meghirdetett időpontban megtartott helyszíni bejáráson részt vett pályázók adhatnak!
A vállalkozó az elvégzett munkákról folyamatosan, negyedévente nyújthat be számlát a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.  
A megrendelő előleget nem fizet.
