Műszaki specifikáció

SZTE SZAKK Nyugati Telephely „B” épület földszinti műtőben árnyékoló felszerelése.

A munka feladatok részletes leírása

- A munka tárgya: árnyékoló felszerelése a Nyugati telephely B épület földszinti műtőben

- A munkavégzésre kijelölt hely: 6725 Szeged Kálvária sgt. 57. B. ép. Fsz.

- A kivitelezés során az alábbi munkákat szükséges elvégezni:

  - 2 db távirányítóval működtetett elektromos alumínium redőny felszerelése, a hozzá tartozó elektromos betáp kiépítésével,

  - A meglévő redőny bontása (1db),

  - A műtőben 2 db antibakteriális szalagfüggöny felszerelése,

  - EV mérései jegyzőkönyv,

  - elektromos megvalósulási dokumentáció készítése

Az ajánlattételi felhívásra csak azok a Vállalkozók nyújthatnak be ajánlatot, akik a 2020. szeptember 9-én, 9:00 órakor megtartott kötelező helyszíni bejáráson megjelentek és ezt aláírásukkal a jelenléti íven igazolták.