[image: image1.wmf] 


Műszaki Igazgatóság

[image: image2.wmf] 


Károlyi Mihály Kollégium

MŰSZAKI TARTALOM
Igény megnevezése: SZTE Öthalmi Diáklakások, 44. számú (új) épület lakásajtóinak zárcseréje (60 db)
Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: munkaterület átadástól számított 30 naptári nap
Helyszín: Szeged, Budapesti út 7.
Igény rövid szakmai leírása: 44. számú (új) épület lakásajtóinak zárcseréje (60 db)
A lakások bejárata jelenleg elavult kártyás rendszerrel működik, melyekhez egy db kulcs tartozik. A legtöbb ajtó kártyával már nem nyitható, a kulcs nem másolható, pedig minden lakást többen laknak. A legnagyobb akadályt az jelenti, ha a kulcs is elvész, mert akkor a lakások használhatatlanok lesznek.
A fentiek alapján a 60 db meglévő zárat le kell szerelni, és helyébe hagyományos beltéri bevéső zárat szükséges beépíteni kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és 5 db szükség esetén másolható kulccsal. Mivel az új zárak mérete el fog térni a meglévőktől, szükséges a fa bejárati ajtók zárak körüli részének esztétikus javítása.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE Öthalmi Diáklakások, Szeged, Budapesti út 7. találkozó a 44. sz. épület bejárata előtt

Időpont: 2022. november 3. (csütörtök), 11:00 óra
Kapcsolattartó: Milihovszki Karolina, Tel.: +36-62/545-625, +36-30/554-9803

Általános elvárások:

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles. 

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet. 

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok: 

· Kivitelezői nyilatkozat 

· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)
A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve kérjük, hogy az ajánlathoz csatolja tételesen (anyagköltség, munkadíj, kiszállási díj stb.) árazott ajánlatát is. Kérjük továbbá, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.
Végszámla: 
A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.
[image: image3.jpg]



6723 Szeged, Római krt. 21. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717) 

www.u-szeged.hu
[image: image4.wmf] 


6723 Szeged, Római krt. 21. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717) 

www.u-szeged.hu

[image: image5.wmf] 

_1674299249.doc
[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM







_1611398273.doc
[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM







