A beszerzés tárgya: SZTE GTK - KO épület üvegtetőjének árnyékolása kivitelezési munkák elvégzése

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: dokumentált munkaterület átadástól számított 30 naptári nap

Helyszín: Szeged, Kálvária sgt. 1.

Igény rövid szakmai leírása:

8,5x11,9 m felületen 1,7x1,7-es osztású (35 db üvegtáblából álló) üvegtető fölé mozgatható, távirányításos, magától is érzékelő működési rendszerű árnyékoló szerkezet készítése, ami

- UV sugárzással szembe 50+ faktor védelmet nyújtó, vízlepergető és víztaszító,  öntisztító, áttetsző színhatású, textil anyagú,

- zárt állapotban a tok teljesen megvédi a szövetet az időjárás viszontagságaitól, rozsdamentes szerkezetű, portszórt külső bevonatú

- a tűz esetén kicsapódó ablakok előtt nem futhat az árnyékoló, itt nap elleni fóliázást kell készíteni 7 táblánál

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat lehetőleg a helyszín ismeretében adják meg!

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

SZTE GO épület, Szeged, Kálvária sgt. 1.

2023. augusztus 4. (péntek) 9:30 óra

Kapcsolattartó a Kar részéről: Hertelendy Lilla, ügyintéző +36 62/544-213; hertelendy.lilla@eco.u-szeged.hu

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételes költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia!

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Átadáshoz szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat.

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 5 % tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő előteljesítést elfogad.