MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: „SZTE Béke utcai Kollégium tűzfalának helyreállítása vakolatjavítással baleset elhárítás szempontjából”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: munkaterület átadástól számított 20 naptári nap

Helyszín: Szeged, Béke utca 11-13.

Igény rövid szakmai leírása: A kollégium szomszédos épülettel határos tűzfalának vakolata leomlott, ezért helyreállítása szükséges

Az épület tűzfaláról a tető alatti részen omlott le a vakolat a szomszédos épületre. Az időjárásnak köszönhetően a továbbra is fennáll a vakolat hullása, téglák leesése, mely fokozott balesetveszélyt tartogat, és a szomszédos épületet is folyamatosan veszélyezteti.

Munkafolyamatok:

- Megfelelő állványzat és a szomszédos tetőt védő szerkezet készítése

- Kimozdult téglák helyreigazítása, hiányzó téglák pótlása

- Sérült vakolat leverése, fugák tisztítása és új vakolat készítése a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal

- Kimozdult cserepek igazítása, hiányzók pótlása

- Bádogozás javítása, kiegészítése

- Javított homlokzat festése a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, az eredetivel megegyező színben

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Ajánlott a helyszíni bejáráson való részvétel, és arra az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít előzetes időpont-egyeztetést követően:
Helyszín: Szeged, Béke utca 11-13.
Kontaktszemély: Milihovszki Karolina, Tel: 06 30 554-9803, E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Hulladék befogadói nyilatkozat

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (10%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.