Műszaki leírás

Elvégzendő feladat leírása:

SZTE Science Park területén fotovoltaikus kiserőmű épül kiegészítő kutatások céljára. A Tervező feladata ehhez kapcsolódóan a teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Helyszín: Science Park, Szeged, 6728, Budapesti út. 7. hrsz. 01392/27.

A Science Park területén fotovoltaikus kiserőmű épül kiegészítő kutatások céljára. A tervezési feladat tartalmazza:

- a kiserőmű tervezését az áramszolgáltató felé hálózatra visszatáplálással, napkövető műszaki megoldással, szolgáltatói engedélyekkel,

- fotovoltaikus rendszer napelem táblái napkövető műszaki megoldással ellátva,

- a szükséges kiszolgáló létesítmények, konténerek, mini csarnok komplett tervezése, terület körbe kerítése,

- Részfeladatok: Építészeti tervek, alapozási tervek, acélszerkezetek és alaprajzi elhelyezési tervek, tereprendezés és közműtervek, villamosenergia ellátás és villámvédelem tervei.

Pályázati részvételi feltételek:

- Vállalkozó rendelkezzen referenciával kisfeszültségű elektromos hálózatok tervezésében, kiépítésében, referenciák megjelölésével

- Vállalkozó rendelkezzen a kivitelezéshez szükséges építés, közmű és elektromos tervezői szakirányú végzettséggel.

Az előírt jogosultságokról szóló igazolásokat kérjük csatolni az ajánlathoz.

A nem megfelelően szolgáltatott adatok miatti esetleges késedelmi bírságok a Vállalkozót terhelik. Továbbá a hibás adatokat a Vállalkozó köteles kijavítani.

Az ajánlatokat kérjük a letölthető Felolvasólapon beadni. Az ajánlatokban egyösszegű vállalási árat várunk.

A számla fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

A Vállalkozónak a szerződésben nyilatkoznia kell, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Vállalkozót képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban.

A Vállalkozónak a szerződésben nyilatkoznia kell, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul 	tájékoztatja.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: Szeged, Öthalmi Kollégium bejárata, 5-ös főút

Időpont: 2021. március 12. (péntek), 10:00 óra

Kontaktszemély: Dobó Gábor, Tel.: +36 30/631-9743

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!