A tervezési feladatok részletes leírása

- A projekt munka tárgya: A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Petri Gábor Klinikatömb I. emeleti műtőblokkjában Kardiovaszkuláris Hibrid műtő kiviteli szintű tervdokumentáció készítése.

- A munkafolyamatok kijelölt hely: Csatolt 1. sz. melléklet szerint.

6725 Szeged, Semmelweis u. 8., Petri Gábor Klinikatömb I. emeleti műtőblokkjában (preoperatív helyiségnél) közel 123 m2 területen.

- A munkafeladatok:

- Kiviteli tervdokumentáció készítése az alábbi tartalom szerint:

- Az új műtőnek saját steril légkezelővel kell rendelkeznie leválasztva azt a mostani rendszerről. A helyiségbe DSA berendezés kerül telepítésre így szükséges sugárvédelem és Faraday kalitka tervezése, kialakítása is (gépspecifikus).

- A tervezésnek minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, erős és gyengeáram, tűzvédelem, sprinkler, orvostechnológia, orvosi gáz, gépészet, sugárvédelem, árazott és árazatlan költségvetéssel.

- A tervezőnek egyeztetési kötelessége van, a szükséges szakhatóságokkal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

  - Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

  - A biztonsági rendszerek illeszthetőségét és sugárvédelmi kérdéseket a Védelmi Irodával,

  - Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Szállítási és Klinikai Üzemeltetési Irodával

- A terveket 4 példányban papír alapon és 1 példányban digitális adathordozón .pdf és .dwg formátumban köteles a tervező leszállítani. A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.

- A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.

- határidő:

  - programtisztázó vázlatterv: 20 naptári nap (1. tervezői kooperációt követően),

  - a programtisztázó vázlatterv elfogadása után végleges kiviteli tervszállítás 35 naptári nap.

Ajánlat tételesen tartalmazza a tervezési díjakat.

Az ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részévétel. Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.

Helyszíni bejárás helyszíne: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. Klinikai Üzemeltetési Iroda
Időpontja: Az alábbi kapcsolattartóval történt előzetes egyeztetés alapján
Kapcsolattartója Martonosi Attila, Tel: 06 70 379 2087, E-mail: martonosi.attila@szte.hu

A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.