Műszaki Specifikáció

SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani lntézet folyadékhűtőjének komplett cseréje, meglévő hidraulikai rendszer átalakításával

Feladat részletezése:

- Jelenlegi folyadékhűtő rendszer szakszerű elbontása és elszállítása

- Az elavult és betiltott R22 hűtőközeg lefejtése és megsemmisítésével, illetőleg kivezetése a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (NKH) rendszeréből

- Acélszerkezet gyártása az új folyadékhűtő kültéri egységnek

- Daruzási munkálatok elvégzése, (régi le, új fel, időpont egyeztetés a SZKT társasággal)

- Hidraulikai rendszer érintő átalakítási munkálatok és csővezeték komplett kiépítése

- Szigetelési munkálatok elvégzése

- Fagyálló feltöltése a rendszerben

- jegyzőkönyvben dokumentált próbaüzem elvégzése (minimum 48 óra),

- mérés, légtechnikai beszabályozás,

- elvégzett munka dokumentálása,

- regisztráció a Nemzeti Klímavédelmi hatóság (NKH) rendszerében.

Kivitelezés helye: SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani lntézet

(6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.)

Teljesítési határidő: 20 naptári nap

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38. (Anatómiai Intézet főbejárat)

Szakmai kapcsolattartója: Onozó András gépész műszaki menedzser

- (onozo.andras@med.u-szeged.hu)

- Tel.: 06/30-600-2478

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazótábla kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítés:

- A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása

Műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentációk:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beüzemelési napló

- Garancialevelek

- ÉV jegyzőkönyv

- Átadási dokumentáció készítése

- Nyomáspróba jegyzőkönyv

Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből során a berendezések ill., a felhasznált segédanyagok csomagolásait a kivitelezőnek folyamatosan, de legkésőbb 2 naptári napon belül el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat).

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.