A tervezői feladatok részletes leírása

- A tervezői munka tárgya: A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Nyugati telephely A épület 1. emeletén endoszkópos ambulanciák kialakításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése

- A tervezésre kijelölt hely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

- A tervezés során minimum az alábbi helyiség igényeket kell figyelembe venni:

| Minimum helyiséglista |
| --- |
| Megnevezés | Tétel |
| Felsőendoszkópos ambulancia | 2 db |
| Kolonoszkópos ambulancia | 2 db |
| Betegváró | 1 db |
| Műszermosó | 2 db |
| kiszolgáló helyiségek | 1 db |

- A tervezésnek minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, belsőépítészet, statika, gépészet, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés), tűzvédelem.

- A tervezés során a tervezett légtechnikai rendszerek ki kell, hogy elégítse az „MSZ-03-190-87 Egészségügyi Intézmények Mesterséges Levegőellátása” szabvány minimális követelményértékeit.

- A tervezőnek egyeztetési kötelezettsége van szükség esetén szakhatósággal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

- Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

- A biztonsági rendszerek illeszthetőségét a Védelmi Irodával,

- Az üzemeltetési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Klinikai Üzemeltetési Irodával

- A terveket 4 példányban papír alapon és 1 példányban DVD adathordozón .pdf és .dwg formátumban köteles a tervező leszállítani. A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.

- A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.

- Az ajánlat tételesen kell tartalmazza:

- a tervezési díjakat