| Szemle sorszáma: 2022/1. | Vizsgált terület: Szegedi Tudományegyetem II. Kórház porta épületek 6725 Szeged, Kálvária sugárút 61. | Szemlét végző (k): Szabolcski Árpád munkavédelmi munkatárs Szűcs Katalin munkavédelmi munkatárs |
| --- | --- | --- |
| Dátum: 2022.03.25 |  | Vizsgált terület képviselője: Tombácz Lajos üzemeltetés |

A szemle során feltárt észrevételek, hiányosságok:

Fő porta: A Kálvária sugárút felöli bejárat előterében, kialakított külön ajtóval elzárt helyiség, kb. 2x2 m2-es, nem nyitható ablakkal, linóleum borítású helyiség.

- A padozat nem megfelelő állapotú, botlás veszélyes, linóleum cseréje szükséges.

- Nyitható ablak kialakítása a megfelelő szellőzés érdekében, szúnyogháló felszereléssel együtt.

- Az ablakokra megfelelő reluxa felszerelése szükséges, a megfelelő árnyokolás miatt.

- Tisztasági festés szükséges.

Hátsó porta: A leányszállás utca felöl megközelíthető, külön álló épület, fém ajtóval, nem nyitható ablakkal, linóleum padozattal, belső kialakított szociális helyiséggel. Külső előtető hullámlemez tetővel ellátott.

- A porta külső falainak festése.

- Nyitható ablak kialakítása, szúnyoghálóval a megfelelő szellőzés érdekében.

- A padozat nem megfelelő állapotú, botlás veszélyes, linóleum cseréje szükséges.

- Tisztasági festés szükséges, minden helyiségben.

- Az ablakokra megfelelő reluxa felszerelése szükséges, a megfelelő árnyokolás miatt.

- Az előtető (hullámlemez tető) cseréje szükséges, a beázás veszélyének elkerülése érdekében.

- Bejárati ajtó cseréje szükséges, mivel az ott dolgozó munkavállalók huzat hatásnak vannak kitéve.

- Hűtő-fűtő klíma beszerelése szükséges a porta helyiségbe, mivel télen olaj radiátorral van megoldva a fűtés, viszont nyáron nincs a megfelelő hőmérséklet biztosítva.

- A mosdó helyiség mennyezetének cseréje, mivel repedezett, törött.