## Záradék
Szel-Terv Kft.
6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10.
Adószám: 25052798-2-06
Cégjegyzékszám: 06 09 021569
Név :
Fermentációs labor kialakítása
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szeged, Moszkvai krt 5-7. |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Erősáramú munkarész
Készült:
R0 2022.12.12
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 2 | óra |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 5 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között | 50 | m |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 35 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 20 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.8 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése | 20 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 10 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 5 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 50 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-3.1.3-0551050 | Merev fém védőcsövek (acél, saválló, rozsdamentes, aluminium) elhelyezése előre elkészített tartóra, tokos idommal és toldó elemmel, külső átmérő 30-48 mm Fintech IESR 32 E3 rozsdamentes védőcső, külső átm: 32 mm, hossz: 3000 mm, Cikkszám: 4046933002069 | 4.5 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-11.2.1-0121106 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig Beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, fúrt, Kód: 767-771 | 20 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-24.2.1-0130461 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig KOPOS minicsatorna, 30x25mm, fedéllel, fehér, Cikkszám: LHD 30x25 HD | 15 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-001-48.1.1.1.2-0543066 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6047611 | 29 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-001-49.1-0543467 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO TPSA falikonzol 145 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6364101 | 29 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 150 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-002-1.2-0210006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-U 450/750V 1x6 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 60 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 80 | m |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 160 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm² NYM 300/500V 5x6 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 20 | m |  |  | 0 | 0
16 | 71-002-21.5-0221575 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm² NYM 300/500V 5x16 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 4 | m |  |  | 0 | 0
17 | 71-003-9-0310343 | Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 222-413 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 3x0,08-2,5 mm2 32A | 30 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-003-9-0310345 | Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 222-415 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 5x0,08-2,5 mm2 32A | 30 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-004-4.2-0150315 | Vezeték és kábelkötegelők, tartók elhelyezése, normál kivitelben LEGRAND Colring 2,4x140 színtelen vezetékkötegelő (Kat.szám:031821) | 100 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-005-1.1.1.2-0230104 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773802) | 3 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-005-1.11.1.1.1-0231387 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, fehér (Kat.szám:069639) | 31 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-005-1.11.2.1.2-0545206 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2x2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, gyv, fehér (Kat.szám:782374) | 2 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-005-1.31.2-0545247 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND Forix IP20 falon kívüli 2x RJ45 Cat. 5e UTP informatikai csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:782428) | 3 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-005-1.42-0231409 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli egyéb szerelvények elhelyezése LEGRAND Plexo 55 falonkívüli kulcsos kapcsoló 3 állású, komplett, szürke (Kat.szám:069706) | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-006-13.1 | Termosztátok, helyiség hőmérséklet, gáz érzékelők elhelyezése, falra szerelve Csak hely kialakítás | 3 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-007-4.2 | CEE típusú hibrid csatlakozó felszerelése, energiaátvitel és vezérlőjel továbbítására, csatlakozó, IP 67 védettséggel, 5 pólusú (3p+n+f 32A) | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 71-007-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú és 1+N pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 6 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-007-11.2.1.4-0318169 | Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 4 pólusú és 3P+N pólusú LEGRAND Tokozott bütykös kapcsoló 4P 25A PR21 0-1 (Kat.szám:027723) | 3 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-009-2 | Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése Meglévő elosztó bővítése 3xC63 kismegszakítóva | 1 | klt |  |  | 0 | 0
30 | 71-009-3.1.2 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 72 egység EL1 elosztó készre szerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-010-2.7-0630017 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Berton Világítástechnika, LED Panel 60x60, 32W/36W/40W, UGR<19, 105 lm/W CCT=4000K, CRI>80, Csz.: PNL-YA30120-45W-840-UGR | 17 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-010-12.13.3.1.6-0000001 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros címezhető, öntesztelő vagy központilag tesztelhető, kombinált üzemű, táplálású, falon kivüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben STARLET QUAD LED SO 150 SA 3H AT terület optikás | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-010-12.13.3.1.6-0548561 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros címezhető, öntesztelő vagy központilag tesztelhető, kombinált üzemű, táplálású, falon kivüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben LEGRAND URA címezhető és központilag tesztelhető állandó/készenléti üzemű lámpatest, 350 Lm, 1 óra, LED (Kat.szám:662634) | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése EPH csomópontok és kötések kialakítása | 10 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-021-21.2.1-0321845 | Kültéri felületfűtési rendszerek Koplett rendszer vízmentes elosztószekrény felületfűtési központ 10m csőfűtés érzékelőkkel | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0