TERVEZÉSI PROGRAM

az

SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet Kossuth Lajos sgt. 40. sz. alatti épület bonctermében található boncasztalok légtechnikai rendszerének kiviteli tervezéséhez

A tervezési munka alapja a 2020 őszén az Intézet vezetőivel egyeztetett szempontok szerinti felújítási igények:

- meglévő légtechnika bontása

- új légkezelő és légcsatorna rendszer tervezése, alsóponti elszívással, lamináris befúvást biztosító ernyővel az asztalok fölött (az asztaloknak teljesen körüljárhatónak kell lenniük)

- új fűtés-hűtési megoldás tervezése (légkezelő kalorifereknek)

- központi világítás átalakítása (UV fertőtlenítő lámpa elhelyezésével)

- 3 db ablak cseréje

- zsilip kialakítása (gipszkarton fal lehatárolás, ajtó áthelyezés)

A becsült területfejlesztés mértéke 60 m2.

A tervezési program a hivatkozott vizsgálati dokumentációval együtt együtt értelmezendő. Annak tartalma pedig a tervezés során szabadon felhasználható, ezt a tervező és a megrendelő közötti szerződés lehetővé teszi.