- A műszaki specifikáció 8. pontjában mozgáskorlátozott mosdó kialakítása is szerepel, a terven azonban nem szerepel. A bejáráson arról esett szó, hogy mozgáskorlátozott mosdó kialakítása nem szükséges (mivel a szinten van már egy).

Tehát a recepció mellett lévő WC-k (hagyományos) férfi és női illemhelyek? (vizelet átadó ablakkal)

- Megvizsgálva az alaprajzot a területen Női + mozgáskorlátozott mosdó kialakításához áll elegendő terület. Ezért kérjük az árajánlat készítésénél vegyék figyelembe a csatolt rajzmelléklet szerinti kialakítási javaslatot.

- Elektromos, illetve gépész terveket, tudnak küldeni a meglévő állapotról?

- Nem áll rendelkezésre sem elektromos, sem gépészeti terv. Helyszíni felmérés szükséges, mely előzetes egyeztetés után lehetséges.

- Hány kilogramm lehet a röntgengép súlya?

- kb 700 kg + a hegesztett fémszerkezet, ami tartja

- A munkapultok, konyhapult, szekrények, beépített szekrények és öltözőszekrények milyen anyagból szeretnék hogy készüljenek? A bútorzatok befoglaló méreteit illetően, lehet információt kapni?

- Laminált bútorlap, és laminált munkalap

- A bútorok méretét az alaprajzi kiosztáshoz kell igazítani, ahol a műszaki specifikáció nem tartalmaz pontos méreteket.

Célszerű alkalmaznia a bútorgyártás során alkalmazott szabványi méreteket.

- A PVC padlóburkolat, milyen kopásállóságú kell legyen?

- Egészségügyi Antibakteriális és Antisztatikus Ipari PVC padlóburkolat

- világosszürke

- magas kopásállóságú