- Az áramtalanítás hogyan oldható meg? (Csak a felújítandó területen, vagy a teljes szint áramtalanítása szükséges?)

- A felújítandó terület áramtalanítható a szinti elosztóban.

- A meglévő tűzjelző rendszer milyen típusú, bővíthető-e?

-  A típus pontos meghatározásához és a bővíthetőség megvizsgálásához helyszíni felmérés javasolt. A meglévő rendszerről tervek nem álnak rendelkezésre.

- A meglévő rack szekrény milyen típusú? Milyen kábelezéssel van készítve?

- Az új rack szekrény milyen csatlakozással kapcsolódik majd a meglévőhöz?

- Az új rack szekrénynek hol lesz a pontos helye? Van kikötés a gyártót illetően?

- A műszaki specifikáció tartalmazza, hogy a végpontokat csak a folyosón található rack szekrényig kell kiépíteni. Az új rack szekrény helye a műszaki specifikációban lévő térképrészleten jelölve van (folyosón található meglévő rack szekrény mellett). Az új szekrényt és a szükséges aktív eszközöket az Informatikai Szolgáltatói Irodánk szereli fel. A végpontok csatlakoztatását az egyetemi hálózathoz is ők végzik!

- A vérvételi fakkok kialakításánál, mind a 4 oldalon plexi falúak, vagy csak oldal elválasztás szükséges?

- Csak oldal elválasztás szükséges, hogy az egymás mellett ülő betegek ne lássák egymást.