A melegvíz ellátás hogyan lesz megoldva?

A központi rendszeren keresztül lesz megoldva, a meglévő, megmaradó HMV hálózathoz kell csatlakozni

Szükséges bojlerek felszerelése (ha igen akkor hol legyenek elhelyezve?),

Nem szükséges bojlereket felszerelni.

vagy központi rendszeren keresztül történik (ez esetben, hol lehet rácsatlakozni a rendszerre)?

Központi rendszeren keresztül történik, a meglévő, megmaradó HMV hálózathoz kell csatlakozni

A terület elbontása után a HMV hálózat a strangokig visszabontásra kerül, az új hálózat kiépítése ezektől a rácsatlakozási pontoktól lehetséges és szükséges.