Műszaki Leírás

Beszerzés tárgya: A SZTE területén található gáznyomás-szabályozók és hozzájuk kapcsolódó gázbiztonsági berendezések karbantartása. .

Szerződés időtartama: 2021. szeptember 15 - 2022. szeptember 15.  
+1 évvel meghosszabbítható

Tevékenységi terület és helyszínek:

- Tanulmányi és Információs Központ

készülék: 1 db ikerágas KS-2-17 B gáznyomás-szabályozó

- Füvészkert

készülék: 1 db KÖGÁZ 100/6/0,03-S gáznyomás-szabályozó

- Hódmezővásárhely

készülék: 1 db ikerágas Fiorentini DIVAL 250G/BP 3/0,1  gáznyomás-szabályozó

1 db Rombach 243-12-56/3/0.03 gáznyomás-szabályozó

- II-es Kórház

készülék: 1 db ikerágas KS-2-17/26 A gáznyomás-szabályozó

1 db PKN 50 tip. biztonsági gyorselzáró (Pszichiátrián)					    1 db GSDK 150 tip. biztonsági gyorselzáró (kazánházban)

- Központi Kazánház

készülék: 1 db COP –TERM2 DN125/200 MBN065/MTP650 ikerágas nyomásszabályozó és mérő állomás

1 db GSDK 300 tip. gyorselzáró

- Központi Labor

készülék: 1 db KS-2-3,5 AS gáznyomás-szabályozó

- Kémia épület

készülék: 1 db GSDS 150 biztonsági gyorselzáró

- MK oktatási épület

készülék: 2 Gázgép VF 100 6/002 gáznyomás-szabályozó

1 db ikerágas KS-1-26-A típusú gáznyomás-szabályozó

- Sportközpont

készülék: COP-TERM2 DN40/80B249/MFS100 típusú gáznyomás-szabályozó és mérőállomás G-100-as forgódugattyús gázmérővel. (lemezszekrényben)

- Öthalmi  Kollégium

készülék: Gázgép VF 100 6/002 szabályozó

- Károlyi Kollégium

készülék: BG 150 biztonsági gyorselzáró

- BTK okt épület Petőfi S. sgt.

készülék: biztonsági gyorselzáró

- 265 Ágyas Klinika parkoló havi ellenőrzés, szellőztetés

A nyertes pályázó feladata:

A fenti készülékek és kiegészítő berendezéseik karbantartása és ellenőrzése az alábbiak szerint:

- teljes körű műszaki vizsgálat és működés ellenőrzés

- szabályozási, zárási, lefuvatási értékek ellenőrzése, beállítása

- Szűrőbetétek ellenőrzése

- Tömörségi vizsgálat

- Mérőműszerek összehasonlító ellenőrzése

- üzemi adatok rögzítése

- helyszíni jegyzőkönyv vezetése

A karbantartásokat követően a Vállalkozó köteles minden nyomásszabályozóra egy jegyzőkönyvet kiállítani.

A karbantartási munkákat évi két alkalommal kell végezni:

tavasszal (április, május )

ősszel (szeptember, október)

Időpont egyeztetés szükséges.

A karbantartási költséget 50-50%-os megosztással nyújthatja be a nyertes ajánlattevő az őszi és tavaszi karbantartás után. A számlákat telephelyenként külön-külön kérjük benyújtani.

Rendelkezésre állás: A nyertes Ajánlattevő köteles 24 órás hibabejelentési ügyeletet fenntartani a szerződés hatálya alatt a hibabejelentés fogadására (telefon, e-mail).

Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt legfeljebb 3 órán belül (a Központi Kazánháznál - tekintve a Betegellátás épületeit- a lehető legrövidebb) megkezdi a jelentkező hibaelhárítási munkákat, ha az közvetlen baleset és életveszélyt okozhat és a lehető legrövidebb idő alatt elvégezi azokat. A nyertes vállalkozónak rendelkeznie kell a berendezések azonali javításához vagy cseréjéhez szükséges berendezésekkel, alkatrészekkel.

Számlázás:

A nettó éves átalány karbantartási díjnak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget – ideértve a kiszállási díjat, a fuvarozás, a tárolás, a rakodás, a szakmunka, a segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált rezsianyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

A szükséges javításokhoz esetenként beszerelésre kerülő cserealkatrészek árát külön egyeztetni kell a Megrendelővel. Csak a Megrendelő által elfogadott árajánlatban szereplő alkatrészek építhetők be (havária vagy sürgős esetben telefonos vagy szóbeli egyeztetés). A cserealkatrészek árát a teljesítés igazolás aláírása után a vállalkozó a szerződött összegen felül számlázhatja a Megrendelő felé.

Információ: Fekete Tibor, Tel.: +36 70/331-9569

A pályázatban való részvétel feltétele:

- az ajánlattevő rendelkezzen az elmúlt 5 évre visszamenőleg legalább 5 db gáznyomás-szabályozók karbantartására vonatkozó szerződéssel (az ajánlathoz kérjük az igazolásokat csatolni.)

- Az ajánlattevő rendelkezzen gáznyomás-szabályozó javításban, karbantartásban kellő jártassággal és ismeretekkel.