A beszerzés tárgya: SZTE SZAOK Anatómiai Intézet épületének tetőterében állatház helyiségeinek felújítása és átalakítása.

Helyszín: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: várhatóan 2022. július - augusztus

Teljesítési határidő: A munkaterület igazolt átadását követő 60 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az állatház tetőterében a 01, 02, 03, 03a, 04, 05, 06a, 06, 07, 07a, 08, 11 jelű helyiségeket érintő kivitelezés részét képező főbb munkák:

- Válaszfalak elbontása

- Válaszfalazás

- Álmennyezet készítése

- Burkolatbontás

- Burkolatkészítés

- Csempe pótlás

- Szellőző ablakok kibontása, befalazás, vakolás

- Beltéri ajtók cseréje

- Diszperziós festés

- Mázolás

- Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása

- Lámpatestek cseréje. Lámpatestek elhelyezése.

- Kapcsolók cseréje

- Vízvételi hely megszüntetése, áthelyezése, új kialakítása

- Radiátor, bojler leszerelése

- Szerelvények felszerelése, zuhany kialakítása

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

Kapcsolattartó az Intézet részéről:

Gavrán Tibor SZAOK Anatómiai Intézet; Tel: + 36 30 9282 230; gavran.tibor@med.u-szeged.hu

Helyszíni bejárás időpontja: 2022. június 2. (csütörtök) 10.00

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Átadáshoz szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat.

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (5 %): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 5 % tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Vállalkozó kizárólag: 1 db rész-számlát nyújthat be a munkálatok 30 % készültségi fokánál			         1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad.