A beszerzés tárgya: SZTE MK Szeged, Mars tér 20. szám alatti épület lapostető szigetelés felújítása.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. szeptember - október

A teljesítési határidő: 45 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Szeged, Mars tér 20. sz. alatti épület lapostető héjazata elöregedett, többszöri javítás ellenére sem látja el funkcióját, ezért teljeskörű cseréje szükséges.

Teljes felületen lévő EPDM műanyag lemezszigetelés és csatlakozó bádogos szerkezetek elbontása.

A régi bitumenes lemez szigetelés perforálása.

A meglévő felületi egyenlőtlenségek kiegyenlítése után felület alapozása.

Új bádogos szerkezetek elhelyezése, alumínium lemezből.

Új műanyaggal modifikált polimer bitumenes, poliészterfátyol hordozórétegű pala őrleményes lemez fektetése, cca. 160 m2 nagyságban

Szigetelőlemez rögzítése.

Párakiszellőzők elhelyezése.

A főépület udvari függőeresz csatornájának cseréje.

Bontási és építési hulladék, hulladék kezelőbe történő elszállítása.

A kitöltött és cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot és felolvasólapot kérjük az ajánlathoz csatolni.

Az érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

Helyszíni bejárás időpontja: 2021. 08. 12.  9.00 óra

Helyszíne: Szeged, Mars tér 20.

Kapcsolattartó: Stammer Árpád, Tel.: +36-62/544-150; E-mail: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.