A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar épületében felújítási munkák végzése.

A teljesítés helyszíne: 6724 Szeged, Mars tér 7.

Teljesítési határidő: A munkaterület igazolt átadását követő 60 naptári nap.

A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2023. szeptember- október

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE MK Mars tér 7. sz. épületben tanterem PVC burkolat cseréje, hőközpontban szennyvízcső cseréje, hátsó bejárati ajtón új küszöb kialakítása, esőcsatorna tisztítása és átalakítása, férfi WC-ben gépi szellőzés kialakítása, a mellékelt költségvetés szerinti műszaki tartalommal.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Megrendelő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A munka nem építési engedély- hatósági bejelentéshez kötött. Nem esik fordított adózás alá.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Átadáshoz szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat.

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Kapcsolattartó az Intézet részéről: Tiszai Zoltán, SZTE Mérnöki Kar, +36 30/332-0876, tiszaiz@mk.u-szeged.hu

Helyszíni bejárás időpontja: 2023. augusztus 30. (szerda) 10:30 óra

Helye: 6724 Szeged, Mars tér 7. főbejárat

Vállalkozó kizárólag: 1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál.

A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje: végszámla 30 naptári nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad.