Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2022. március - április

Teljesítési határidő: A munkaterület igazolt átadását követő 60 naptári nap.

A beszerzés tárgya: SZTE Füvészkert mediterrán üvegház tetőablak mozgató rendszer fejlesztése.

Helyszín: Szeged, Lövölde utca 42.

A beszerzés rövid ismertetője A mediterránház 20,4 m hosszúságú, három hajós üvegház, hajónként két sorban elhelyezett soronként 6 db ablakkal. Összesen 36 db ablakot érintő munkák:

Meglévő ablakmozgató mechanikák és mozgató motorok valamint ezek csatlakozó kábeleinek szerelvényeinek bontása. Új automatizált ablakmozgató rendszer kialakítása.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

Kapcsolattartó az Intézet részéről:

Németh Anikó SZTE Füvészkert; Tel: +36 70/439-9327; vnemeth@bio.u-szeged.hu

Helyszíni bejárás időpontja: 2022. január 27. (csütörtök), 10:00 óra

Helyszín: Szeged, Lövölde utca 42.

Ajánlati feltétel:

Az ajánlathoz kérjük csatolni, az elmúlt öt évben legalább egy -nettó 5 millió forintot meghaladó- üvegházon vagy csarnok épületen elvégzett, szellőző ablak automatizálásra vonatkozó referencia igazolást.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

A növényzet munkálatok közbeni megóvása a megrendelőnek kiemelten fontos érdeke. Az üvegházba telepített növényzet miatt állványozási munka nem végezhető. Javasolt a megvalósításnál „alpin technika” módszer alkalmazása. Kérjük az ajánlat összeállításánál ezt figyelembe venni.

Átadáshoz szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat.

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

- Berendezések kezelési útmutatói, garancia jegyei.

- Érintésvédelmi jegyzőkönyv.

Vállalkozó kizárólag: 1 db előlegszámlát nyújthat be a teljes vállalási ár 30 %-ra.

1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla:

A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad.