Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének a SZTE Központi Gyógyszertár Szikra u. 8. sz. alatti épületében a tetőtér részleges beépítésének komplett kiviteli tervezési munkái

- minden szükséges hatósági egyeztetésben és eljárásban való közreműködés,

- kiviteli terv minden érintett szakágra kiterjedő árazott és árazatlan költségvetéssel, főösszesítőkkel.

Tervezési helyszín: Szeged, Szikra u. 8. szám

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári nap

Teljesítési véghatáridő: legkésőbb 2023. március 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

- Kiviteli tervek készítése tetőtér részleges beépítésére, ahol egy nettó 20 m2-es szociális helyiség, egy vizesblokk, két nettó 15 m2-es iroda és egy nettó 60 m2-es szemináriumi helyiség kerül kialakításra.

- A tetőtér klimatizálásának, szellőzésének, szigetelésének és természetes világítás kialakításának, elektromos, gépészeti és gyengeáramú hálózathoz való csatlakozásának megtervezése.

A tetőtérbeépítés során elvégzendő munkálatok tervezési program szerint az alábbiak:

- Megrendelő elképzelése szerint egy nettó 20 m2-es szociális helyiség,

        - egy vizesblokk,

        - két nettó 15 m2-es iroda és

        - egy nettó 60 m2-es szemináriumi helyiség kerül kialakításra.

- A tetőtér klimatizálását, szellőzését, szigetelését és természetes világítás kialakítását is meg kell oldani.

- Az elektromos, gépészeti és gyengeáramú hálózathoz való csatlakozásokat is meg kell tervezni.

Dokumentálás:

- A tervi anyagokat pdf és dwg formátumban,

- a szöveges anyagokat pdf és word formátumban,

- költségvetéseket Terc és excell formátumban kérjük átadni,

- dokumentációt papíron 3 pld.

A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, azzal, hogy a műszaki dokumentáció ismételt már megvalósított épülethez kötődő felhasználásáért a Megrendelő a Magyar Építész Kamara által ajánlott díjazást fizet a Tervezőnek. A Terveztő erre vonatkozó további díj igénnyel nem élhet.

A tervező Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

köteles, a kivitelezésre kiírt pályázatok során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással - a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni. A tervező köteles továbbá a kérdésekre való válaszadások során új költségvetési tételek felmerülése esetén kiegészítő költségvetést összeállítani árazott és árazatlan formában.

A tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.

A nyertes pályázóknak lehetőleg olyan megoldásokat kell betervezniük, melyek megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység.

Az ajánlatadáshoz megrendelő felmérési alaprajzokat biztosít.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Kapcsolattartó az Intézet részéről: Karai Fruzsina, GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Int.; Tel: +36 62/ 544-921; karai.fruzsina@szte.hu

Helyszíni bejárás időpontja: 2022. szeptember 29. (csütörtök) 9:30 óra

Helyszín: Szeged, Szikra u. 8.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

- az alábbi szakemberekkel:

  - 1 fő felsőfokú végzettségű É jelű korlátlan építész tervezővel,

A szakember meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), kamarai

jogosultságot igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.