{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Záradék","Anyaglista"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[18,0,18,2],[27,1,27,2],[5,0,5,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1]]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
["Műszaki Igazgatóság                    "]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     "]
[]
["Készítette:"]
[]
["Cégnév"]
["Székhely"]
["Kapcsolattartó"]
["Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["Keretszerződés elektromos műszaki karbantartások elvégzéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzésére."]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség"]
["1. Anyagköltség",null,{"$f":"Anyaglista!E224","v":0}]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,{"$f":"C21","v":0}]
["2.2 Áfa",0.27,{"$f":"ROUND(C22*B23,0)","v":0}]
["3. Összesen",null,{"$f":"C22+C23","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Anyaglista","index":1,"n_rows":224,"n_cols":6,"rows_kept":224,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["Az ajánlattevőnek a kért tételek minimum 70%-át tudnia kell szállítani az érvényes ajánlathoz!"]
[]
["Sorszám","SZTE cikkszám","Megnevezés","Kiszerelés","Egység ár (nettó Ft)","Ajánlott termék"]
[1,80160600,"054365 csz. 2P+F Legrand Dugvilla","DB Darab"]
[2,80160601,"Lengődugalj","DB Darab"]
[3,80160602,"Kapcsolós dugvilla","DB Darab"]
[4,80160603,"Falon kívüli  4 modulos kiselosztó","DB Darab"]
[5,80160604,"Falon kívüli  8 modulos kiselosztó","DB Darab"]
[6,80160605,"Falon kívüli  12modulos kiselosztó","DB Darab"]
[7,80160606,"Falon kívüli  24 modulos kiselosztó","DB Darab"]
[8,80160607,"Sülly.doboz D65mm sorolható","DB Darab"]
[9,80160608,"Sülly.doboz D65mm kettős doboz","DB Darab"]
[10,80160609,"Sülly.kötődoboz 100x100 mm fedéllel","DB Darab"]
[11,80160610,"Sülly.kötődoboz 150x150 mm fedéllel","DB Darab"]
[12,80160611,"80mm-es doboz tetővel","DB Darab"]
[13,80160612,"Mélyített 65mm-es doboz","DB Darab"]
[14,80160613,"80A 3p moduláris főkapcsoló","DB Darab"]
[15,80160614,"Kismegszakító 1p C 6A ","DB Darab"]
[16,80160615,"Kismegszakító 1p C 10A ","DB Darab"]
[17,80160616,"Kismegszakító 1p B 16A ","DB Darab"]
[18,80160617,"Kismegszakító 1p C 16A ","DB Darab"]
[19,80160618,"Kismegszakító 1p C 25A ","DB Darab"]
[20,80160619,"Kismegszakító 1p C 32A ","DB Darab"]
[21,80160620,"Kismegszakító 2p C 16A ","DB Darab"]
[22,80160621,"Kismegszakító 2p C 32A ","DB Darab"]
[23,80160622,"Fi relé 2p 25A 30mA","DB Darab"]
[24,80160623,"FI relé 2p 40A 30mA","DB Darab"]
[25,80160624,"Fi relé 4p 40A 30mA áramvédő kapcsoló","DB Darab"]
[26,80160625,"12mod 3fázisú  villás fésűs sín","DB Darab"]
[27,80160626,"24 mod 3 Fázisú villás fésű sín","DB Darab"]
[28,80160627,"12 mod 1 fázisú fésű sín","DB Darab"]
[29,80160628,"24mod 1 fázisú fésű sín","DB Darab"]
[30,80160629,"Fésűs sín végzáró","DB Darab"]
[31,80160630,"Dupla süllyesztett dugalj 2x2p+f (Schneider Asfora v. Legrand Niole+keret) fehér","DB Darab"]
[32,80160631,"Szimpla dugalj süllyesztett  2p+f(Schneider Asfora v. Legrand Niole+keret) fehér","DB Darab"]
[33,80160632,"Szimpla dugalj süllyesztett  2p+f csapfedeles","DB Darab"]
[34,80160633,"Szimpla dugalj csapfedeles IP védett","DB Darab"]
[35,80160634,"2 es keret fehér","DB Darab"]
[36,80160635,"3 -as keret fehér","DB Darab"]
[37,80160636,"4 es keret fehér","DB Darab"]
[38,80160637,"3x2,5mm2-es MMcu vezeték","M Méter"]
[39,80160638,"3x1,5mm2-es Mmcu vezeték","M Méter"]
[40,80160639,"3x1,5 fehér (100) 300/500V hajlékony tömlővezeték (MT)","M Méter"]
[41,80160640,"3x2,5 fehér (100) 300/500V hajlékony tömlővezeték (MT)","M Méter"]
[42,80160641,"1x 1,5 fekete (100) 450/750V egyerű tömörvezeték (M-Cu, MCu)","M Méter"]
[43,80160642,"1x 1,5 kék (100) 450/750V egyerű tömörvezeték (M-Cu, MCu)","M Méter"]
[44,80160643,"1x 1,5 zöld-sárga (100) 450/750V egyerű tömörvezeték (M-Cu, MCu)","M Méter"]
[45,80160644,"1x 2,5 fekete (100) 450/750V egyerű tömörvezeték (M-Cu, MCu)","M Méter"]
[46,80160645,"1x 2,5 kék (100) 450/750V egyerű tömörvezeték (M-Cu, MCu)","M Méter"]
[47,80160646,"1x 2,5 zöld-sárga (100) 450/750V egyerű tömörvezeték (M-Cu, MCu)","M Méter"]
[48,80160647,"MKH vezeték zöld-sárga 1,5mm2-es","M Méter"]
[49,80160648,"MKH vezeték fekete 1,5mm2-es","M Méter"]
[50,80160649,"MKH vezeték kék 1,5mm2-es","M Méter"]
[51,80160650,"MKH vezeték zöld-sárga 2,5mm2-es","M Méter"]
[52,80160651,"MKH vezeték fekete 2,5mm2-es","M Méter"]
[53,80160652,"MKH vezeték kék 2,5mm2-es","M Méter"]
[54,80160653,"MKH vezeték zöld-sárga 4mm2-es","M Méter"]
[55,80160654,"MKH vezeték fekete 4mm2-es","M Méter"]
[56,80160655,"MKH vezeték kék 4mm2-es","M Méter"]
[57,80160656,"MKH vezeték zöld-sárga 10mm2-es","M Méter"]
[58,80160657,"MKH vezeték fekete 10mm2-es","M Méter"]
[59,80160658,"MKH vezeték kék 10mm2-es","M Méter"]
[60,80160659,"Érvéghüvely 1,5mm2-es","DB Darab"]
[61,80160660,"Érvéghüvely 2,5mm2-es","DB Darab"]
[62,80160661,"Érvéghüvely 4mm2-es","DB Darab"]
[63,80160662,"Érvéghüvely 10mm2-es","DB Darab"]
[64,80160663,"6-os tipli csavarral","DB Darab"]
[65,80160664,"8-as tipli csavarral","DB Darab"]
[66,80160665,"MŰII. 20mm-es könyök","DB Darab"]
[67,80160666,"MŰII. 20mm-es cső","DB Darab"]
[68,80160667,"MŰII. 20mm-es bilincs","DB Darab"]
[69,80160668,"MŰII. 40mm-es könyök","DB Darab"]
[70,80160669,"MŰII. 40mm-es cső","DB Darab"]
[71,80160670,"MŰII. 40mm-es bilincs","DB Darab"]
[72,80160671,"Bekötőkapocs 6-25mm2-es","DB Darab"]
[73,80160672,"Wago 5-ös","DB Darab"]
[74,80160673,"Wago 4-as","DB Darab"]
[75,80160674,"Wago 3-as","DB Darab"]
[76,80160675,"Wago 2-as","DB Darab"]
[77,80160677,"Led Izzó E27 10w","DB Darab"]
[78,80160678,"Led Izzó E14 5,5 gömb","DB Darab"]
[79,80160679,"Led Izzó E14 5,5 gyertya","DB Darab"]
[80,80160680,"Izzó 60w E27","DB Darab"]
[81,80160681,"Fénycső 36w T8","DB Darab"]
[82,80160682,"Fénycső 18w LED","DB Darab"]
[83,80160683,"Fénycső 18w T8","DB Darab"]
[84,80160684,"Fénycső gyújtó s-10","DB Darab"]
[85,80160686,"Szigetelő szalag kék","TEK Tekercs"]
[86,80160687,"Szigetelő szalag fekete","TEK Tekercs"]
[87,80160688,"Szigetelő szalag fehér","TEK Tekercs"]
[88,80160689,"Szigetelő szalag z-s","TEK Tekercs"]
[89,80160690,"5x16 mm2 MT kábel","M Méter"]
[90,80160691,"D63mm közműcső","M Méter"]
[91,80160692,"PG 36os tömszelence anyával","DB Darab"]
[92,80160693,"Kábelsaru 16mm2- es kábelhez","DB Darab"]
[93,80160694,"NKI késes biztosító betét 63A","DB Darab"]
[94,null,"125-ös csőventilátor","DB Darab"]
[95,null,"15V-150W-os halogén izzó GZ6,35","DB Darab"]
[96,null,"3-as elosztó, szerelhető, kapcsolóval fehér","DB Darab"]
[97,null,"6,3-as csatlakozó mono","DB Darab"]
[98,null,"Adapter  hálózati (500mA 12V DC ) 5,5 x 2,1","DB Darab"]
[99,null,"Alumax 150/3  kábel összekötő","DB Darab"]
[100,null,"Aluszekrény A1 tokozott","DB Darab"]
[101,null,"Áramváltó 150/5","DB Darab"]
[102,null,"Armatúra , mennyezeti , falon kívüli , 4*60cm , T8 LED fénycsőhöz , GTV","DB Darab"]
[103,null,"Bakelit foglalat E-14","DB Darab"]
[104,null,"Banándugó 5A 4mm","DB Darab"]
[105,null,"Beépíthető banán aljzat","DB Darab"]
[106,null,"Billenő kapcsoló  24*21","DB Darab"]
[107,null,"Csengőkapcsoló kerettel fehér ASFORA","DB Darab"]
[108,null,"Csúszó kábelsaru 2,8","DB Darab"]
[109,null,"Csúszó kábelsaru 4,8","DB Darab"]
[110,null,"Csúszó kábelsaru 6,3","DB Darab"]
[111,null,"Csúszó saruhüvely 2,8","DB Darab"]
[112,null,"Csúszó saruhüvely 4,8","DB Darab"]
[113,null,"Csúszó saruhüvely 6,3","DB Darab"]
[114,null,"DC Csatlakozó","DB Darab"]
[115,null,"Dugvilla háromfázisú 16A (4P+F)","DB Darab"]
[116,null,"Dugvilla háromfázisú 32A","DB Darab"]
[117,null,"Elektromos T elosztó","DB Darab"]
[118,null,"Elektronikus előtét 2x18W","DB Darab"]
[119,null,"Elosztó 3-as 3m","DB Darab"]
[120,null,"Elosztó doboz 60-as","DB Darab"]
[121,null,"Elosztó doboz 80-as","DB Darab"]
[122,null,"Elosztó doboz fedél 100-as","DB Darab"]
[123,null,"Elosztó doboz fedél 60-as","DB Darab"]
[124,null,"Elosztó doboz fedél 80-as","DB Darab"]
[125,null,"Előtét 18W 230V 50Hz L18","DB Darab"]
[126,null,"FD 11W-os fénycső","DB Darab"]
[127,null,"Fénycső 18w/840/2p","DB Darab"]
[128,null,"Fénycső 20w T4","DB Darab"]
[129,null,"Fénycső 22W-24 W LED 150cm","DB Darab"]
[130,null,"Fénycső 30W","DB Darab"]
[131,null,"Fénycső 8W T5","DB Darab"]
[132,null,"Fénycső foglalat G13","DB Darab"]
[133,null,"Fénycső foglalat T8","DB Darab"]
[134,null,"Fénycső gyújtó 4-22w","DB Darab"]
[135,null,"Fénycső gyújtó 4-80w","DB Darab"]
[136,null,"Fénycső gyújtó s-2","DB Darab"]
[137,null,"Fénycső kompakt 15w E27","DB Darab"]
[138,null,"Fénycső L36W/840 2G","DB Darab"]
[139,null,"Fénycső LED 9W","DB Darab"]
[140,null,"Fénycső LEDES 120 cm  18W","DB Darab"]
[141,null,"Fénycső T5 13W","DB Darab"]
[142,null,"Fénycső T5 6W","DB Darab"]
[143,null,"Fénycsőarmatura 40 Wattos","DB Darab"]
[144,null,"Fénycsőarmatura búra","DB Darab"]
[145,null,"Fénycsőfoglalat FC 6 -7 -21","DB Darab"]
[146,null,"Foglalat GU10","DB Darab"]
[147,null,"Forrasztó gyantás SW 1 mm 100g","DB Darab"]
[148,null,"Forrasztó olaj","DB Darab"]
[149,null,"Ganz KK1-32 be-ki kapcsoló","DB Darab"]
[150,null,"Gégecső 16mm","M Méter"]
[151,null,"Germicid fénycső 15 W","DB Darab"]
[152,null,"Germicid fénycső 30W","DB Darab"]
[153,null,"Germicid fénycső 36W","DB Darab"]
[154,null,"GK 60 Időrelé","DB Darab"]
[155,null,"Gyújtófoglalat G13","DB Darab"]
[156,null,"Izzó 12V W3W","DB Darab"]
[157,null,"Izzó 20W/12V G4","DB Darab"]
[158,null,"Izzó 22,8 V 50 W (tűlábas)","DB Darab"]
[159,null,"Izzó E27/100W/24V","DB Darab"]
[160,null,"Izzó GU10 LED 7W","DB Darab"]
[161,null,"Izzó H3 12V/55W","DB Darab"]
[162,null,"Kábelcsatorna 20x10 2m","M Méter"]
[163,null,"Kábelfeszítő szerelvény ékes - 8-12mm kábelekhez","DB Darab"]
[164,null,"Kábelkötegelő 200x2,5mm","DB Darab"]
[165,null,"Kábelkötegelő 350x7,6mm","DB Darab"]
[166,null,"Kábelsaru 10/8mm","DB Darab"]
[167,null,"Kábeltalp öntapadós","DB Darab"]
[168,null,"Koax kábel RG6 duplán árnyékolt","M Méter"]
[169,null,"Kompakt fénycső előtét 7 W","DB Darab"]
[170,null,"Kondenzátor, 220uF, 25V","DB Darab"]
[171,null,"Krokodilcsipesz banán dugóra, piros-fekete","DB Darab"]
[172,null,"Led gömb izzó E 14 7W","DB Darab"]
[173,null,"Led modul 12W 4000K","DB Darab"]
[174,null,"Lengő dugvilla 2P-F (Gumis )","DB Darab"]
[175,null,"Mágneskapcsoló DIL 0-52 380V","DB Darab"]
[176,null,"Mágnestekercs  12 V -26W","DB Darab"]
[177,null,"Mágnesszelep tekercs","DB Darab"]
[178,null,"Mennyezeti lámpa 18W LED","DB Darab"]
[179,null,"Műanyagtipli önfeszitő+csavar 8x60","DB Darab"]
[180,null,"Nátrium izzó 70/90/D/27","DB Darab"]
[181,null,"Olvadó biztosíték 2 A","DB Darab"]
[182,null,"Olvadobetét  500V -  100 Amperos","DB Darab"]
[183,null,"Olvadobetét 125 Amperos","DB Darab"]
[184,null,"Olvadóbetét 16 Amperos","DB Darab"]
[185,null,"Olvadóbetét 160 A","DB Darab"]
[186,null,"Olvadobetét 250 A","DB Darab"]
[187,null,"Olvadobetét 50 A DOL III","DB Darab"]
[188,null,"Olvadóbetét 6 A","DB Darab"]
[189,null,"Olvadóbetét 80 A","DB Darab"]
[190,null,"Olvadóbetét NA 20","DB Darab"]
[191,null,"Olvadóbetét VDO 50 A","DB Darab"]
[192,null,"Olvadóbetét VNO 25 A","DB Darab"]
[193,null,"Olvadóbetét VNO 63 A","DB Darab"]
[194,null,"PE opál búra gömb","DB Darab"]
[195,null,"Porcelán foglalat E-27","DB Darab"]
[196,null,"Potméter 10K Ohm","DB Darab"]
[197,null,"Potméter 4,7K Ohm, mono","DB Darab"]
[198,null,"RCA dugó","DB Darab"]
[199,null,"Relé 3A-es 24V-os DC, RM11-24DC","DB Darab"]
[200,null,"Relé dugó 16A  2P","DB Darab"]
[201,null,"Relé foglalat","DB Darab"]
[202,null,"Sima falú kötődoboz csavaros fedéllel (150x110x70 mm) szürke","DB Darab"]
[203,null,"Sorkapocs 25/12","DB Darab"]
[204,null,"Sorkapocs KP 4P/6","DB Darab"]
[205,null,"Sorkapocs RK 25/35 PA","DB Darab"]
[206,null,"Szalagföldelés szorító 8-22mm","DB Darab"]
[207,null,"Szekrény CRN 54/200","DB Darab"]
[208,null,"Szemes saru 10mm2 x 10mm","DB Darab"]
[209,null,"Szerelhető vezeték Gumi 2X1 Fekete 3M","DB Darab"]
[210,null,"Telefon csatlakozó aljzat szimpla fali","DB Darab"]
[211,null,"Telefon dugó TS13","DB Darab"]
[212,null,"Telefon toldó aljzat","DB Darab"]
[213,null,"Üvegbiztosíték 10A","DB Darab"]
[214,null,"Üvegbiztosíték 160mA","DB Darab"]
[215,null,"Üvegbiztosíték 6A","DB Darab"]
[216,null,"VNO OO 125 A biztosíték","DB Darab"]
[217,null,"VNO OO 35 A biztosíték","DB Darab"]
[218,null,"Zsugorcső 12,7-6,4 mm 1m","DB Darab"]
[219,null,"Zsugorcső 4,8-2,4 mm 1m","DB Darab"]
[220,null,"Zsugorcső 40-12 mm 1m","DB Darab"]
[null,null,null,"Összesen:",{"$f":"SUM(E4:E223)","v":0}]