{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]]}
["Árazó és specifikációs tábla SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ részére orvosi eszközök: 1.rész - Rögzíthető betegágy"]
["S.Sz.","Elvárás","Megajánlott eszköz","ME","Mennyiség","Nettó ajánlati ár","Nettó összesen"]
["1.","Rögzíthető betegágy matraccal\n-Porfestett fém vázszerkezet\n-2-részre osztott fekvőfelület\n-Fix fekvőfelület magasság 50 cm\n-Porfestett, rácshálós fekvőfelület\n-Kerekek nélkül, az ágy a padlóhoz rögzíthető\n-Nincs Trendelenburg funkció\n-Oldalrácsok nélkül\n-Ágyvégek nélkül\n-Fekvőfelület mérete: 200 x 90 cm, külső méret: 213 x102,5 cm\n-Max. terhelhetőség: 225 kg\nMATRAC                                                                                                                                            \n-Elatex Comfort habszivacs matrac \nFelfekvés megelőzése és II. stádiumig történő kezelése\n(EPUAP szerint)\n-Viszkoelasztikus felső réteg (2 cm)\n-Hideg hab alsó réteg (12 cm)\n-Lecipzározható, vízhatlan PU huzat\n-Sűrűség: 50/40 kg/m3\n-Méret: 200 x 88 cm\n-Vastagság: 14 cm\n-Terhelhetőség: max. 160 kg",null,"db",2,null,{"$f":"E3*F3","v":0}]
[]
[]
[{"$nulls":5},"összesen:",{"$f":"SUM(G3:G5)","v":0}]