{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3","Munka4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,5],[5,0,5,3],[2,0,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Egyetem u. 2. épület udvarainak galambmentesítése"]
["Költségvetés (a műszaki tartalommal együtt kezelendő)"]
[]
["A méreteket, helyszíni felméréssel ellenőrizni kell!!!"]
[]
[]
["Sor-szám","Tételszám","Munka leírása","Mennyi-ség","Egység","Anyag ","Díj ","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
["1.",null,"Rozsdamentes és UV álló anyagú galambháló felszerelése épületudvar lefedésére, vízszintesen, 5cm-es lyukmérettel, szakszerű rögzítéssel.",1200,"m2"]
["2.",null,"Vízstintes csapadékvíz csatornára szerelhető tüskés galambriasztó felszerelése (UV álló és rozsdamentes anyagú elemekből és rögzítőkkel.)",350,"m"]
["3.",null,"Kiegészítő galambriasztó tüskézés felszerelése (UV álló és rozsdamentes anyagú elemekből és rögzítőkkel.)",30,"m"]
["4.",null,"Meglévő mechanikus és elektromos galambriasztó hálózat elbontása, felületek letisztításával.",1,"egység"]
["5.",null,"Bontott anyag és bontási törmelék épületből való lehordása, konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal. A munkálatokkal érintett területek finom takarítása.",1,"egység"]
["6.",null,"Bontásból adódó vakolat és festés sérülések javítása.",1,"egység"]
["7.",null,"Kosaras emelő szállítási és bérleti díja. ",null,"nap"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}