| A beszerezni kívánt Olympus kamera specifikációja |  |
| --- | --- |
| 3.2 megapixeles színes CCD kamera Élőkép: 7 fps @ 2080 x 1544 és 35 fps @688 x 514 True Colour támogatás |  |
| Képalkotó szenzor | Színes CCD |
| Szenzor típusa | Sony ICX252AQ |
| Szenzor mérete | 1/1.8 inch |
| Felbontás (max) | 2080 x 1544 pixel |
| Részkép-kiolvasás | igen |
| Pixelméret | 3.45 x 3.45 μm |
| Binning | 2x, 3x |
| Kiolvasási mód | progresszív scan |
| ADC | 14 bit |
| Expozíciós idő | 0.1ms – 10 s |
| Élőkép | 7 fps @ 2080 x 1544 pixel |
|  | 13.6 fps @ 1040 x 772 pixel |
|  | 35 fps @ 688 x 514 pixel |
| Hűtés | nem |
| Kiolvasási zaj | <10e- |
| Külső trigger | nem |
| Interfész | FireWireTM IEEE 1394a |
| Operációs rendszer | Windows XP SP2 / Windows Vista (SP2 32-bit) Win7 32/64 bit |