Beszerzés tárgya, mennyisége:

Optikai szűrő (cserélő) rendszer DIC* képalkotással „live cell” kalcium-imaging rendszer kiépítéséhez

Specifikáció:

Nikon Ti sorozatú inverz biológiai mikroszkóphoz tartozó kiegészítők:

| T-C DIC egység LWD** objektívekhez, N1 és N2 jelzésekkel | T-C DIC modul LWD N1 and N2 |
| --- | --- |
| TC DIC csúszka beépített szűrővel 20x és 40x nagyítású objektívekhez | TC DIC sliders 20x and 40x |
| T-P2 DIC polarizáló egység | T-P2 DIC Polarizer |
| TI-DIC „Lambda” szűrő DIC feltéthez | TI-DIC Lambda Plate for DIC Attachment |
| T-A2 DIC analizátor szűrő | T-A2 DIC Analyzer |

*DIC: Differential Interference Contrast (Microscopy) – élő sejteket festés és fixálás nélkül láthatóvá tevő optikai eljárás

**LWD: Large Working Distance (Objective) – nagy munkatávolságú objektívek sejtkultúrák in vivo vizsgálatához

A fedezetül szolgáló projekt száma: TAMOP 4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0052

A projekt címe, megnevezése: Demencia, neurodegeneratív megbetegedések: korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás támadáspontok identifikálása