Ajánlatkérői műszaki leírás

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

Az SZTE Gyermek Klinika (Szeged, Korányi fasor 14-15.) mellett felépült labor épülethez, a meglévő kerítés átalakításával, toló kapu megépítése, kialakítása az elvégzendő feladat. Az elvégzendő munka építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A berendezési tárgyak és a környezet bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

Figyelem! Ha a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, akkor az a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt volt szükséges és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, továbbá azokkal egyenértékű is megajánlható. Az egyenértékűség elbírálása az ajánlatkérő jogköre. Szintén az ajánlatkérő jogköre a dokumentáció műszaki tartalmába foglaltaktól eltérő (építész, gépész vagy villamos) anyag, berendezési tárgy vagy szerelvény egyenértékűsége elbírálásának lefolytatása.

Figyelem! Ha egy adott munka az árazatlan költségvetésben nem szerepel, de a műszaki leírásban és/vagy a tervdokumentációban igen, akkor a teljes vállalási árban szerepeltetni kell, a kiadott költségvetés áraiba bele kell kalkulálni. Amennyiben az árazott költségvetésbe nem foglalja bele az ajánlattevő e munkatételt akkor az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a teljes vállalási ár – mint átalánydíj – e munkatétel költségét is tartalmazza.

Az alábbiakban ismertetjük a munka műszaki tartalmát:

1. ÉpítészetI műszaki leírás:

A kapu kialakítását a kiadott terveknek, műszaki leírásoknak és az építési engedélynek megfelelően kell elvégezni. A kapu, megjelenésre és anyagát tekintve egyezzen meg a Vízmű telephely kapujának kialakításával. A meglévő lábazat elbontását és a kapu kialakítását követően, a belső burkolat (akadálymentes rámpa) és a külső járda kapcsolatát biztosítani kell, az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően. A kapu gördülését biztosító sín elhelyezését beton ágyazattal kell megoldani. Az új kapu és a mellette lévő egy-egy elem felületkezelését (kaparás, rozsdátlanítás, alap és fedő mázolás) el kell végezni. A kaputelefon egység helyét, felszerelés előtt, az építési hatósággal jóvá kell hagyatni. A kibontott kerítés elem melletti két db kerítés oszlop javítását (kő felület javítása) el kell végezni. A felhasznált és beépített anyagok megfelelőségi bizonylattal kell, hogy rendelkezzenek. A munkavégzés során be kell tartani a vonatkozó szakmai előírásokat, szabványokat, a munka és balesetvédelmi előírásokat, utasításokat.

2. ELEKTROMOS műszaki leírás:

A gyerekklinika Anyagcsere Labor épület Déli kijárat felőli részén. A kerítésbe elektromos nyitású toló kapu létesül. Feladat a kapu elektromos nyitásának kialakítása, a szükséges berendezések létesítésével. Energiaellátást az épület főelosztójából kell megvalósítani a szükséges áramköri biztosítás kiépítésével. Kábel nyomvonala az épületig földben, az épületen belül álmennyezet feletti kábeltálcában van. A kapu nyitását biztosítani kell távvezérléssel, és egy darab nyomógomb elhelyezésével az épület folyosóján.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Kezelési, karbantartási utasítások

- Kivitelezői, műszaki vezetői nyilatkozatok

- Műbizonylatok