Alkatrészek készülékekhez

|  | Név | Angol elnevezés |
| --- | --- | --- |
| 1. | T réz 1/8' | Union Tee, 1/8 in. Tube OD |
| 2. | T acél 1/8' | Union Tee, 1/8 in. Tube OD |
| 3. | T réz 1/4 | Brass Swagelok Tube Fitting, Union Tee, 1/4 in. Tube OD |
| 4. | ferrule réz 1/8 | Brass Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/8 in. |
| 5. | ferrule réz 1/4 | Brass Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting |
| 6. | nut acél 1/16' | 316 Stainless Steel Nut for 1/16 in. Swagelok Tube Fitting |
| 7. | ferrule acél 1/16 | SS Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/16 in. Swagelok Tube Fitting |
| 8. | nut réz 6mm | Brass Nut for 6 mm Swagelok Tube Fitting |
| 9. | ferrule réz 6mm | Brass Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 6 mm Swagelok Tube Fitting |
| 10. | nut acél 6 mm | 316 Stainless Steel Nut for 6 mm Swagelok Tube Fitting |
| 11. | ferrule acél 6 mm | SS Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 6 mm Swagelok Tube Fitting |
| 12. | átmenet réz 1/8-1/8 | Brass Swagelok Tube Fitting, Union, 1/8 in. Tube OD |
| 13. | átmenet acél 1/8-1/8 | SS Swagelok Tube Fitting, Union, 1/8 in. Tube OD |
| 14. | átmenet réz 1/4-1/8 | Brass Swagelok Tube Fitting, Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. Tube OD |
| 15. | átmenet acél 1/4-1/8 | Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. Tube OD |
| 16. | átmenet réz 1/8-6mm réz | Brass Swagelok Tube Fitting, Union, 6 mm x 1/8 in. Tube OD |
| 17. | átmenet acél 1/4-6mm | SS Swagelok Tube Fitting, Union, 6 mm x 1/4 in. Tube OD |
| 18. | átmenet réz 1/16-1/8 | Brass Swagelok Tube Fitting, Reducing Union, 1/8 in. x 1/16 in. Tube OD |
| 19. | átmenet acél 1/16-1/8 | SS Swagelok Tube Fitting, Reducing Union, 1/8 in. x 1/16 in. Tube OD |
| 20. | átmenet acél 1/16-1/16 | SS Swagelok Tube Fitting, Union, 1/16 in. Tube OD |
| 21. | vakdugó réz 1/8 | Brass Plug for 1/8 in. Swagelok Tube Fitting |
| 22. | vakdugó acél 1/8 | 316 Stainless Steel Plug for 1/8 in. Swagelok Tube Fitting |
| 23. | 3 utas csap réz |  |
| 24. | átmenet acél 6mm-1/8 | SS Swagelok Tube Fitting, Union, 6 mm x 1/8 in. |
| 25. | átmenet acél 1cm-1/8 | SS Swagelok Tube Fitting, Union, 10 mm x 1/8 in. Tube OD |
| 26. | átmenet réz 1 cm-1/8 |  |
| 27. | tömítés MS-hez (ss-4-vcr-2-gr) | 316 SS VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Silver-Plated Gasket Retainer Assembly |
| 28. | K típusú termoelem kerámiaborítással (csomag) | Goodfellow? |