Canon iR2520i multifunkciós fénymásológép belső finischer, tűzés funkcióval.

Canon iR2520i VTSZ:8443 Konfiguráció: Másolás, nyomtatás , színes hálózati szkenelés, duplex egység ,DADF automata lapadagoló Color Send Kitt ,PCL/UFRII_LT lapleíró, 1*250 és 1*550 lapos papírtálca Gépasztal ,Üzembe helyezés,Oktatás Opció iR2520i készülékhez: Belső Finischer, tűzés funkcióval

Műszaki adatok iR2520i:

| Típus: | Asztali vagy szabadon álló |  |  | Papír tömege: |  | Kazetta: 64 – 90 g/m2 Kötegadagolás: 64 – 128 g/m2 Kétoldalas: 64 – 80 g/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legnagyobb dok. mérete: | A3 |  |  | Papírkapacitás: |  | 1.kazetta: 250 lap 80g/m2 2.kazetta: 550 lap 80g/m2 3-4.kazetta 2*550 lapos kazetta 80g/m2 Kötegadagolás: 100 lap (A4,A4R,A5; 80g/m2), 50 lap (A3; 80g/m2) |
| Másolási méret: | 1, 3 és 4 kazetta:A3, A4, A4R, A5R Egyedi méret:139,7 – 297 mm x 182 – 432 mm |  |  | Processzor: |  | Canon egyedi processzor, 400 MHz |
| 2 kazetta: A3, A4, A4R, A5R (D1 borítékadagoló opció) Kötegadagolás: A3, A4, A4R, A5R |  | Memória: |  |  | 512 MB |  |
| Egyedi méret: 99 – 297 mm x 148 – 432 mm |  | Merevlemez: |  |  | nincs |  |
| Felbontás: | Olvasás: 600 dpi × 600 dpi Másolás: 600 dpi × 600 dpi Nyomtatás: 600 dpi × 600 dpi |  |  | Csatolófelület: |  | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2,0 x 1 port, USB eszköz 1.0 x 1 port |
| 1200 dpi x 1200 dpi (csak UFRll-LT) Színárnyalatok száma: 256 átmenet |  | Hálózati protokoll: |  |  | TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, IPv4/ IPv6 támogatás |  |
| Másolási/ nyomtatási sebesség: | A4: 20 oldal/perc (F-F) A3: 15 oldal/perc (F-F) |  |  | PDL: |  | UFRII-LT, PCL5e/6 alap tartozék PostScript 3 emuláció (opció) |
| Nagyítás: | Zoom: 25 – 400% Rögzített: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% |  |  | Számítógépről kezdeményezett lapolvasás: |  | Hálózati TWAIN illesztő (75/ 100/ 150/ 200/ 300 dpi, 8 bites színes / 75 – 600 dpi, 1 bites fekete-fehér) |
| Első nyomat elkészítési ideje: | 5,4 mp |  |  | Tápellátás: |  | 220-240 V AC,50/60 Hz, 3,3 A |
| Bemelegedési idő: | 30 mp |  |  | Áramfelvétel: |  | 1.542 kW |
| Többpéldányos másolás/ nyomtatás: | 1 – 999 lap |  |  | Méretek: |  | 565 mm x 689 mm x 771 mm DADF adagolóval |
| Tömeg: |  |  | Kb. 56 kg |  |  |  |
| Támogatott operációs rendszer: | PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7 Postscript 3. szintű emuláció: (opció)Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, MAC OS X |  |  | Send kitt címjegyzék: |  | Helyi (max. 500) |
| Send kitt fájlformátum: |  |  | TIFF, JPEG, PDF, nagy tömörítésű PDF |  |  |  |
| Send kitt lapolvasási sebesség: |  |  | A4, 300 dpi. Fekete-fehér: 25 kép/perc Színes: 13 kép/perc |  |  |  |
| (10.4 vagy frissebb) UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (10.4 vagy frissebb), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 vagy frissebb |  | Send kitt lapolvasási felbontás: |  |  | Fekete-fehér: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi, 200x200 dpi, 200x400 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi Színes: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x200 dpi, 300x300 dpi |  |
| Send kitt cél útvonalak: |  |  | E-mail/internetes FAX(SMTP), PC/Server (SMB, FTP), IWDM, USB memóriahordozó |  |  |  |