1. sor
Digitális multiméter: (45 db)

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos / eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	· 3,5 digites
	
	

	· csatlakozók:

· közös (föld)

· feszültség/ellenállás/frekvencia bemenet

· áramerősség

· nagy áramok mérése (20 A)
	
	

	· Mérési módok

· áram (DC, AC) (2 mA, 200 mA, 20 A)

· feszültség (DC, AC) (tartományok: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, nagyfeszültség)
10 MΩ bemenő ellenállás
DC módban 0,5 % pontosság

· ellenállás (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ)
· szakadásvizsgálat (azonnali hang visszajelzés)

· dióda vizsgálat

· alacsony elemfeszültség kijelzése

· kapacitás mérése

· frekvencia mérése
	
	

	· mért adatok rögzítése
	
	


2. sor
Digitális multiméter: (15 db)

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos / eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	· 4,5 digites
	
	

	· csatlakozók:

· közös (föld)

· feszültség/ellenállás/frekvencia bemenet

· áramerősség

· nagy áramok mérése (20 A)
	
	

	· Mérési módok

· áram (DC, AC) (2 mA, 200 mA, 20 A*)

· feszültség (DC, AC) (tartományok: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, nagyfeszültség*)
10 MΩ bemenő ellenállás (vagy nagyobb), DC módban 0,1 % pontosság vagy jobb
AC sávszélesség: legalább 20 kHz

· ellenállás (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ*)
· szakadásvizsgálat (azonnali hang visszajelzés), dióda vizsgálat

· kapacitás mérése

frekvencia mérése, kitöltési tényező mérése

* A kijelzés típusától függően ezek a határok eltérhetnek (pl. 400 mV, 4 V, 40 V, 400V)
	
	

	· alacsony elemfeszültség kijelzése
	
	

	· True RMS
	
	

	· Peak Hold
	
	

	· Max/Min
	
	

	· Relatív érték
	
	

	· mért adatok rögzítése
	
	

	· USB kapcsolat PC-vel
	
	


3. sor
Próbapanel tápsín (Breadboard vagy proto-board): (20 db)
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos / eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	· Legalább 50 sor
	
	

	· 2x5 oszlop
	
	

	· Tápsín
	
	

	· DIL tokos alkatrészekkel kompatibilis
	
	

	· Műanyag, fém kontraktusokkal
	
	


4.sor
Forrasztóállomás: (3 db)

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos / eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	· Üzemi feszültség: 230 V/AC 50 Hz
	
	

	· Hőmérséklettartomány: 150 - 350 °C
	
	

	· Hőmérsékletszabályozás
	
	

	· Hőmérsékletkijelzés (digitális)
	
	

	· Sekunder feszültség: 24 V
	
	

	· Gyors felfűtés
	
	

	· Tartozékokkal: pákatartó, pákahegyek, pákatisztító szivacs
	
	


5. sor
Multiméterek: (5 db)

(Digitális multiméter)

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos / eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	· 4,5 digites
	
	

	· csatlakozók:

· közös (föld)

· feszültség/ellenállás/frekvencia bemenet

· áramerősség

· nagy áramok mérése (20 A)
	
	

	· Mérési módok

· áram (DC, AC) (2 mA, 200 mA, 20 A)

· feszültség (DC, AC) (tartományok: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, nagyfeszültség)
10 MΩ bemenő ellenállás
DC módban 0,5 % pontosság

· ellenállás (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ)
· szakadásvizsgálat (azonnali hang visszajelzés)

· dióda vizsgálat

· alacsony elemfeszültség kijelzése

· kapacitás mérése

· frekvencia mérése
	
	

	· mért adatok rögzítése
	
	

	· laboratóriumi felhasználásra
	
	


