- 1. sor

- Digitális multiméter: (45 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - 3,5 digites |  |  |
| - csatlakozók: - közös (föld) - feszültség/ellenállás/frekvencia bemenet - áramerősség - nagy áramok mérése (20 A) |  |  |
| - Mérési módok - áram (DC, AC) (2 mA, 200 mA, 20 A) - feszültség (DC, AC) (tartományok: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, nagyfeszültség) 10 MΩ bemenő ellenállás DC módban 0,5 % pontosság - ellenállás (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ) - szakadásvizsgálat (azonnali hang visszajelzés) - dióda vizsgálat - alacsony elemfeszültség kijelzése - kapacitás mérése - frekvencia mérése |  |  |
| - mért adatok rögzítése |  |  |

2. sor

Digitális multiméter: (15 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - 4,5 digites |  |  |
| - csatlakozók: - közös (föld) - feszültség/ellenállás/frekvencia bemenet - áramerősség - nagy áramok mérése (20 A) |  |  |
| - Mérési módok - áram (DC, AC) (2 mA, 200 mA, 20 A*) - feszültség (DC, AC) (tartományok: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, nagyfeszültség*) 10 MΩ bemenő ellenállás (vagy nagyobb), DC módban 0,1 % pontosság vagy jobb AC sávszélesség: legalább 20 kHz - ellenállás (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ*) - szakadásvizsgálat (azonnali hang visszajelzés), dióda vizsgálat - kapacitás mérése frekvencia mérése, kitöltési tényező mérése * A kijelzés típusától függően ezek a határok eltérhetnek (pl. 400 mV, 4 V, 40 V, 400V) |  |  |
| - alacsony elemfeszültség kijelzése |  |  |
| - True RMS |  |  |
| - Peak Hold |  |  |
| - Max/Min |  |  |
| - Relatív érték |  |  |
| - mért adatok rögzítése |  |  |
| - USB kapcsolat PC-vel |  |  |

3. sor

Próbapanel tápsín (Breadboard vagy proto-board): (20 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Legalább 50 sor |  |  |
| - 2x5 oszlop |  |  |
| - Tápsín |  |  |
| - DIL tokos alkatrészekkel kompatibilis |  |  |
| - Műanyag, fém kontraktusokkal |  |  |

4.sor

Forrasztóállomás: (3 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Üzemi feszültség: 230 V/AC 50 Hz |  |  |
| - Hőmérséklettartomány: 150 - 350 °C |  |  |
| - Hőmérsékletszabályozás |  |  |
| - Hőmérsékletkijelzés (digitális) |  |  |
| - Sekunder feszültség: 24 V |  |  |
| - Gyors felfűtés |  |  |
| - Tartozékokkal: pákatartó, pákahegyek, pákatisztító szivacs |  |  |

5. sor

Multiméterek: (5 db)

(Digitális multiméter)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - 4,5 digites |  |  |
| - csatlakozók: - közös (föld) - feszültség/ellenállás/frekvencia bemenet - áramerősség - nagy áramok mérése (20 A) |  |  |
| - Mérési módok - áram (DC, AC) (2 mA, 200 mA, 20 A) - feszültség (DC, AC) (tartományok: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, nagyfeszültség) 10 MΩ bemenő ellenállás DC módban 0,5 % pontosság - ellenállás (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ) - szakadásvizsgálat (azonnali hang visszajelzés) - dióda vizsgálat - alacsony elemfeszültség kijelzése - kapacitás mérése - frekvencia mérése |  |  |
| - mért adatok rögzítése |  |  |
| - laboratóriumi felhasználásra |  |  |