## Záradék
INTENZITAS KFT
SZEGED, ARANY J. 7.
INTENZITAS Kft
SZEGED
Arany J. u. 7. |  | Kelt: 2011. április hó
A munka leírása: |  | Készítette: Papp Antal
Szeged, Lövölde u. 42.
FÜVÉSZKERT LÁTOGATÓI ILLEMHELY
Elektromos szerelési munkái
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 70 | m |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-9.2.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 mł földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 1 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig | 46 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 76 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
2 | 71-001-1.5.3-0110048 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 48 mm, Kód: MU-I 48 | 8 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-16-0627096 | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben Schrack polyamid tömszelence Pg 21 Csz: M272803-- + polyamid ellenanya Pg 21 Csz: M273107--- EK szekrény teli nyílástakarókhoz | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x1,5 | 90 | m |  |  | 0 | 0
mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)
5 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x2,5 | 70 | m |  |  | 0 | 0
mm˛, tömör rézvezetővel (MCu)
6 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm˛ NYM 300/500V 5x | 80 | m |  |  | 0 | 0
6 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
7 | 71-002-26-0217071 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztm: 0,5-1,5 mm2 MT 300/500 V | 10 | m |  |  | 0 | 0
műanyag tömlő vezeték 2x1 mm2
8 | 71-002-26-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MBcu 300/500 V 3x2,5 mm2, | 8 | m |  |  | 0 | 0
tömör rézvezetővel, /NYM/
9 | 71-002-26-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MBcu 300/500 V 4x1,5 mm2, | 16 | m |  |  | 0 | 0
tömör rézvezetővel, /NYM/
10 | 71-002-551 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 8 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-003-1.1-0611726 | Sorozatkapocs tömb elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe, vagy egyéb alapra, 6 elemes KVGY K4P-12 32A polietilén | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-005-1.1.1.2-0564343 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Legrand Valena komplett szerelvény, süllyesztett, IP44, fehér | 8 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-007-32.2.1.1-0315541 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20 T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-008-9.3.3-0623159 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric C 60N kismegszakító 3P 25A B, R: 24092 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-009-1-0621504 | WC elosztó- és kapcsoló berendezés elhelyezéssel, bekötéssel, tartós felíratokkal, IP55 védettséggel, falra szerelve. V-2. sz. terv szerinti elosztó. | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-010-20.3 | Vandálbiztos lámpatestek elhelyezése, kompakt fénycsöves kivitelben 1x18W fényforrással, opál ütésálló burával, IP65 védettséggel | 9 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-013-5.5.1-0523204 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 4 méter hosszú | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-013-43-0522806 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, techn. csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 6/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-013-44 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-013-46 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 18 | mp* |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0