IX. Közbeszerzési műszaki leírás

9.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

Az SZTE ÁOK, Déli Klinikapark területén 150 férőhelyes parkoló kialakítását, a terület víztelenítésének megtervezését és kivitelezését kell elkészíteni. Az elvégzendő munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

Figyelem! Ha a közbeszerzési műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, akkor az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt volt szükséges és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, továbbá azokkal egyenértékű is megajánlható. Az egyenértékűség elbírálása az ajánlatkérő jogköre. Szintén az ajánlatkérő jogköre a dokumentáció műszaki tartalmába foglaltaktól eltérő (építész, gépész vagy villamos) anyag, berendezési tárgy vagy szerelvény egyenértékűsége elbírálásának lefolytatása.

Figyelem! Ha egy adott munka az árazatlan költségvetésben nem szerepel, de a közbeszerzési műszaki leírásban és/vagy a tervdokumentációban igen, akkor a teljes vállalási árban szerepeltetni kell, a kiadott költségvetés áraiba bele kell kalkulálni. Amennyiben az árazott költségvetésbe nem foglalja bele az ajánlattevő e munkatételt akkor az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a teljes vállalási ár – mint átalánydíj – e munkatétel költségét is tartalmazza.

Az alábbiakban felsoroljuk az épület műszaki tartalmát, ami szerint elvégzendő a felújítás:

9.2. ÉpítészetI műszaki leírás:

Parkoló építés: 150 férőhelyes gépkocsi parkoló kialakítására kell ajánlatot adni, körülbelül 3200 m2 területen. A területről a humuszt el kell távolítani, azt elszállítani, illetve Megrendelői igény esetén, a klinikapark területén deponálni. A további kitermelt földet el kell szállítani, lerakóhelyi átvételét igazolni kell. A parkolót a sportpályáktól az aszfaltos út felé, lejtéssel kell kialakítani. Amennyiben a terület vízelvezetése megvalósul, a lejtést a vízelvezetési tervnek megfelelően kell kialakítani. A parkoló kialakításához felhasználható anyag: Alsó réteg (15 cm vastagságban), 35/55 mm szemeloszlású zúzottkő, vagy tört beton. Felsőréteg (6 cm vastagságban), 8/12 mm szemeloszlású zúzottkő, vagy törtbeton, kőliszt adalékkal keverve. A feltöltő anyag téglatörmeléket és földet, egyik rétegben sem tartalmazhat. A tükröt (földmunka) és a rétegeket tömöríteni kell, hengerléssel, legalább Trγ 85 %-ban.

Parkoló vízelvezetése: A terület vízelvezetésének tervezését és kivitelezését, a vonatkozó előírások figyelembevételével kell elkészíteni. Vizsgálni kell a meglévő csatornahálózatot, alkalmas-e az összegyűlő csapadék befogadására és elvezetésére. A szükséges szolgáltatói (vízmű) engedélyt, illetve hozzájárulást be kell szerezni.