Laboreszközök

|  | Fecskendők |  | Angol elnevezés, leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | gázfecskendő 1 ml |  | SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock 1 mL, Mfr. Model: 1MDF-LL-GT |
| 2. | gázfecskendő 50mikorl |  | Hamilton® GASTIGHT® Syringes, 1700 Series, Removable needle, 50 μL, Mfr.Model: 1705RN, Mfr. No 80930 |
| 3. | folyadékfecskendő 1 mikrol |  | Hamilton® Syringe, 7000 Series, Knurled Hub, 1.0 μL Mfr. Model: 7001KH, Mfr. No.80135 |
| 4. | buborékos áramlásmérő |  | Flow meter 10cc |
| 5. | Réz cső 1/8” (tekercs) |  | General Purpose Copper Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm) |
|  | GC alkatrészek | Agilent Part number |  |
| 6. | Szeptum | 8010-0239 | CrossLab Long Life Inlet Septa 11mm 50/pk |
| 7. | kapilláris kolonna csatlakozásához (standard végződés) | 0100-1514 | Liner .32mm Column |
| 8. | kapilláris kolonna csatlakozásához (standard végződés) | 0100-1512 | 1/16" Ferrule, Polyimide |
| 9. | kapilláris kolonna TCS-be történő illesztéséhez ferrul | 5182-3477 | TCD Back Ferrule, 1/8" Inlet, 10/pk |
| 10. | kapilláris kolonna TCS-be történő illesztéséhez ferrul | 5182-9676 | TCD front ferrule for 0.32 mm ID columns, 0.53 mm OD, 10/pk |