A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos / eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. sztereómikroszkóp
	
	

	1. binokuláris fej, 45 fokban döntött, 360 fokban körbeforgatható
	
	

	2. zoom 10-45x
	
	

	3. dioptria állítás:+/-6
	
	

	4. szemtávolság: 46-76 mm
	
	

	5. Fényforrás: LED, alsó és felső is (adott esetben bővíthető)
	
	

	6. Fényerő: szabályozható
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


