- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. sztereómikroszkóp |  |  |
| 1. binokuláris fej, 45 fokban döntött, 360 fokban körbeforgatható |  |  |
| 2. zoom 10-45x |  |  |
| 3. dioptria állítás:+/-6 |  |  |
| 4. szemtávolság: 46-76 mm |  |  |
| 5. Fényforrás: LED, alsó és felső is (adott esetben bővíthető) |  |  |
| 6. Fényerő: szabályozható |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |