Műszerek (Áramlásmérők, tömegáramszabályozók)

|  | Tömegáramszabályzó |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | O2 0-10 ml/min kijelzővel | THERMAL MFC ALUMINUM VITON-A | Oxygen O2 0-10 STD ML/MIN STD METERING PRESS (14.7PSIA) STD TEMP (21.1°C/70°F) |
|  |  | 1/8"COMPR FTG D-CONNECT LCD DISPLAY 12VDC PWR 0-5VDC/0-5VDC AALBORG |  |
| 2. | O2 0-100 ml/min kijelzővel | THERMAL MFC ALUMINUM VITON-A | Oxygen O2 0-100 STD ML/MIN STD METERING PRESS (14.7PSIA) STD TEMP (21.1°C/70°F) |
|  |  | 1/8"COMPR FTG D-CONNECT LCD DISPLAY12VDC PWR 0-5VDC/0-5VDC AALBORG |  |
| 3. | CH4 0-500 ml/min kijelzővel | THERMAL MFC ALUMINUM VITON-A | Methane CH4 0-500 STD ML/MIN STD METERING PRESS (14.7PSIA) STD TEMP (21.1°C/70°F) |
|  |  | 1/8"COMPR FTG D-CONNECT LCD DISPLAY 12VDC PWR 0-5VDC/0-5VDC AALBORG |  |
| 4. | CO2 0-100 ml/min kijelzővel | THERMAL MFC ALUMINUM VITON-A | Carbon dioxide CO2 0-100 STD ML/MIN STD METERING PRESS (14.7PSIA) STD TEMP (21.1°C/70°F) |
|  |  | 1/8"COMPR FTG D-CONNECT LCD DISPLAY 12VDC PWR 0-5VDC/0-5VDC AALBORG |  |
| 5. | Rotaméter Ar, CO2, He, N2, O2 | P-METER 1-TUBE 150mm ALUM. CV INLET BUNA-N 1/8"COMPRESSION NO |  |
|  |  | MAINFOLD AALBORG MM SCALE TANTALUM VITON-A NEEDLE VLV LOW AL BUNA-N |  |
| 6. | Rotaméter H2 | P-METER 1-TUBE 150mm ALUM. CV INLET BUNA-N 1/8"COMPRESSION NO |  |
|  |  | MAINFOLD AALBORG MM SCALE GLASS VITON-A NEEDLE VLV LOW AL BUNA-N |  |