# A Szegedi Tudományegyetem PB0121/2012/SZTE. számú,

# Géldokumentációs rendszer készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Orvosi Biológiai Intézet

# 12. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. kamera: min. 12 bit A/D, 1,4 MP, |  |  |
| 2. fényforrás: 312/365 nm kettős hullámhosszú UV transzilluminátor, fehér fény tábla |  |  |
| 3. Epi fehér fény modul |  |  |
| 4. PC vezérelhető 5-poziciós szűrő kerék |  |  |
| 5. emissziós szűrők: narancssárga (590 nm, 50 nm) |  |  |
| 6. optika: motorizált zoom lencse min. 10 – 45 mm |  |  |
| 7. Alkalmazások: abszorbancia, kalirimetriás, fluoreszcencia |  |  |
| 8. PC interfész |  |  |
| 9. Windows kompatibilitás |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |