Rotációs vákuumbepárló rendszer műszaki specifikációja

Heidolph termékek:

Hei-Vap Value G3B rotációs vákuum bepárló - vertikális elrendezésű üvegtest, biztonsági műanyag borítással, gömbcsiszolatos szedő és 29-es csiszolatú adagoló lombikkal - motoros működtetésű lift - melegítő fürdő - nyomógombos működtetés, grafikus display (fordulatszám, timer és fűtés) - állítható beállítási szög

Rotavac Valve Tec kétfokozatú membránszivattyú, szállítási teljesítmény 0.75m3/óra, végvákuum 12 mbar

Manual Vacuum controller

MR Hei-Standard Package - Hei-Standard fűthető mágneses keverő - EKT HeiCon hőmérsékletmérő szenzor - tartóállvány és tartó a hőmérsékletmérő szenzorhoz

RADLEYS termékek

Heat-On Multi-Well Block Basic System (polymer coated) Tartalmaz: - Heat-On Multi-Well Holder (polymer coated) - Heat-On 25ml Insert (polymer coated) - Heat-On 50ml Insert (polymer coated) - Heat-On 100ml Insert (polymer coated) - Adapter Plate for 135mm Hotplates

Heat-On 250 ml Block (polymer coated)

BOHLENDER TERMÉKEK

Peremes teflontömítés csiszolathoz, újrafelhasználható NS14/23; 10 db

Peremes teflontömítés csiszolathoz, újrafelhasználható NS24/29; 10 db