# A Szegedi Tudományegyetem PB0182/2012/SZTE. számú,

# Multifunkciós Digitál-analóg konverter tetszőleges jelek generálására és mérésére (2 db) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Fizikus Tanszékcsoport (Helios labor)

# 21. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 8 analóg bemenet (14-bit, 48 kS/s) |  |  |
| 2 analóg kimenet (12-bit, 150 S/s); 12 digital I/O; 32-bit counter |  |  |
| Kompatibilis a LabVIEW programmal, |  |  |