A beszerzés rövid ismertetése (műszaki specifikáció):

1 db Hűthető ultrahangos fürdő (5 liter térfogatú, hűthető: 15-30 °C tartományban, frekvencia 
  35 kHz)

Alapvető műszaki jellemzők:

Térfogat: 5 liter

Hűthető

Hőmérséklet tartomány: 15-30 °C (20 °C-os szobahőmérsékleten)

Ultrahang teljesítmény: 180 W

Frekvencia: 35 kHz