## SZTE_Farmak_könyvt_áratlan
|  | SZTE_ Farmakologia_Könyvtár_Bővítés |  |  |  |  | Árazott ktv.
Sorszám | tételszám | Megnevezés | menny.e. | menny. | Anyag.egys.ár | Díj egységár | Anyag össz. | Díj össz
1 |  | Bontási munkák | klt | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Bontott anyag szakszerű ártalmatlanítása | m3 | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Horganyzott kábeltálca elhelyezése |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 21-01-0610025 | 300*50mm | fm | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 21-01-061-0012 | 100*50mm | fm | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  | Tartószerkezet | kg | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Műanyagvédőcső elhelyezése |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 21-01-011316 | 16mm | fm | 200 |  |  | 0 | 0
7 | 21-01-0110423 | 23mm | fm | 10 |  |  | 0 | 0
8 |  | Kábelcsatorna 20x10 IBOCO | fm | 0 |  |  | 0 | 0
9 |  | Kábelcsatorna 100x50 IBOCO | fm | 0 |  |  | 0 | 0
10 |  | Symalen 25/20 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
11 |  | átm.110mm PVC Vcs. nagy ívekkel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
12 |  | átm.63mm KPE Vcs. | fm | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészitetet tartóra 1-5 rézerű vezetékig |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 21-02-0217132 | Mcu 1x1,5 vezeték | fm | 300 |  |  | 0 | 0
14 | 21-02-0217132 | Mcu 1x2,5 vezeték | fm | 300 |  |  | 0 | 0
15 | 21-02-0221521 | HXMH 3*1,5mm2 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 21-02-0217093 | HXMH 3*2,5mm2 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 21-02-0217093 | HXMH 5*1,5mm2 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 21-02-0217093 | HXMH 5*2,5mm2 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 21-02-0217112 | HXMH 5x10 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 21-02-0217112 | HXMH 5x16 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 21-02-0217112 | NYY 4x10 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 21-02-0217112 | NYY 4x16 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 21-02-0217112 | NYY 4x25 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 21-02-0217112 | NYY 4x35 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 21-02-0217112 | NYY 5x70 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 21-02-0217112 | NYY 5x95 kábel | fm | 0 |  |  | 0 | 0
27 |  | (N)HXCH E90/FE180 3x1,5 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
28 |  | (N)HXCH E90/FE180 4x1,5 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
29 |  | (N)HXCH E90/FE180 5x1,5 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
30 |  | (N)HXCH E90/FE180 7x1,5 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
31 |  | (N)HXCH E90/FE180 5x4 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
32 |  | (N)HXCH E90/FE180 4x35 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
33 |  | JY-(st)-Y 50 x 2 x0,8mm2 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
34 |  | JY-(st)-Y 3 x 2 x0,8mm2 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
35 | 21-02-0335904 | CAT 6 FSTP kábel | fm | 305 |  |  | 0 | 0
|  | Szerelvénydoboz elhelyezés |  |  |  |  | 0 | 0
36 | 21-11-0121001 | MŰDS sorolható 65 doboz | db | 50 |  |  | 0 | 0
37 | 21-11-0121002 | MŰDS 80 doboz | db | 10 |  |  | 0 | 0
38 |  | EPH csomópont | db | 0 |  |  | 0 | 0
39 |  | EPH csatl. Doboz. | db | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Elágazó doboz elhelyezése |  |  |  |  | 0 | 0
40 | 21-11-0121003 | MŰDK 100 | db | 1 |  |  | 0 | 0
41 | 21-11-0121004 | MŰDK 150 | db | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Világítási szerelvények elhelyezése süllyesztve |  |  |  |  | 0 | 0
42 | 21-04-0532101 | Prodax 1s kapcsoló | db | 8 |  |  | 0 | 0
43 |  | Prodax 1s nyomó élvilágítós | db | 0 |  |  | 0 | 0
44 |  | ELSO PIRL 171010 | db | 0 |  |  | 0 | 0
45 |  | Prodax 1s nyomó csengő szimbólummal | db | 0 |  |  | 0 | 0
46 | 21-04-0532102 | Prodax 2s kapcsoló | db | 0 |  |  | 0 | 0
47 | 21-04-0532103 | Prodax 107 keresztváltó | db | 0 |  |  | 0 | 0
48 | 21-04-0532104 | Prodax váltó | db | 4 |  |  | 0 | 0
49 | 21-04-0532104 | Prodax váltó 2 s | db | 0 |  |  | 0 | 0
50 | 21-04-031051 | Prodax csillár kapcs | db | 0 |  |  | 0 | 0
51 | 21-04-031051 | Prodax dugalj egyes | db | 29 |  |  | 0 | 0
52 | 21-04-031051 | Prodax dugalj egyes védett IP 44 | db | 0 |  |  | 0 | 0
53 |  | Fényerőszabályzós kapcs.(1-10V) Legrand | db | 0 |  |  | 0 | 0
54 |  | Fényerőszab.váltókapcs.(1-10V) Legrand | db | 0 |  |  | 0 | 0
55 | 21-04-0532263 | Telefon/Inf. csatl.aljzat 2xRJ45 Cat 5 FTP | db | 0 |  |  | 0 | 0
56 | 21-04-0532263 | Telefon/Inf. csatl.aljzat 1xRJ45 Cat 6 FTP | db | 7 |  |  | 0 | 0
57 |  | Leválasztó kapcsoló KKM0 | db | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Biztosító,elosztó elhelyzése előre elkészitett tartóra |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  | Megl. Elo bőv. | db | 1 |  |  | 0 | 0
59 |  | E0-1 | db | 0 |  |  | 0 | 0
60 |  | E1-1 | db | 0 |  |  | 0 | 0
61 | K | E1-Serv | db | 0 |  |  | 0 | 0
62 | K | ESZ1 | db | 0 |  |  | 0 | 0
63 | K | ESZ2 | db | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Világítótestek elhelyezése előre elkészitett tartóra |  |  |  |  | 0 | 0
64 |  | Compass MA-136-35 | db | 0 |  |  | 0 | 0
65 | 21-08-0150645 | Compass Antaq-136-35-21 | db | 0 |  |  | 0 | 0
66 | 21-08-0150645 | Compass Antaq-136-35-21-INV | db | 0 |  |  | 0 | 0
67 | 21-08-0150645 | Compass Antaq-236-35-21 | db | 0 |  |  | 0 | 0
68 | 21-08-0150645 | Compass Antaq-236-35-21-INV | db | 0 |  |  | 0 | 0
69 | 21-08-0150652 | COMPASS PLANA-236-35 lámpatest | db | 0 |  |  | 0 | 0
70 |  | PL-418-35-11 Lámpatest | db | 14 |  |  | 0 | 0
71 |  | PL-418-35-11-INV Lámpatest | db | 0 |  |  | 0 | 0
72 |  | COMPASS UFO 209-35-20 lámpatest | db | 0 |  |  | 0 | 0
73 |  | COMPASS UFO 132-35-20-IP65 lámpatest | db | 0 |  |  | 0 | 0
74 |  | COMPASS Atrium AT 140-35 | db | 1 |  |  | 0 | 0
75 |  | COMPASS Atrium AT 140-35-INV | db | 1 |  |  | 0 | 0
76 |  | COMPASS UFO 108k-45-20 lámpatest | db | 0 |  |  | 0 | 0
77 |  | COMPASS UFO 108k-45-20IP 54 lámpatest | db | 4 |  |  | 0 | 0
78 |  | Compass PLAZA 111K-35-INV | db | 0 |  |  | 0 | 0
79 |  | COMPASS STD-F139-35-15 | db | 2 |  |  | 0 | 0
80 | 21-08-0152871 | REFLECT JONO 1x18W lámpatestdugalj | db | 0 |  |  | 0 | 0
81 | 21-08-0152871 | REFLECT JONO 1x18W lámpatest | db | 5 |  |  | 0 | 0
82 |  | Vészvilágító Beghelli 6W/1h | db | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Mozg. korl. Hívórendszer |  |  |  |  | 0 | 0
83 |  | Mozg, korl Hívó ZRT | db | 0 |  |  | 0 | 0
84 |  | Mozg, korl. Hívó visszaáll. AT | db | 0 |  |  | 0 | 0
85 |  | Mozg, korl Hívó Lámpa L1 | db | 0 |  |  | 0 | 0
86 |  | Mozg, korl Hívó Központ+táp GM 4 | db | 0 |  |  | 0 | 0
87 |  | Beüzemelés, ell. mérések | db | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Tűzjelző rendszer |  |  |  |  | 0 | 0
88 | K | Tűzjelző központ, BMZ integral 4analóg jelzőkörrel,nyomtatóval, hálózati kártyával | db | 0 |  |  | 0 | 0
89 | 21-04-037 | Kézi jelzésadó MCP 530 | db | 0 |  |  | 0 | 0
90 | 21-04-038 | Hangjelző EMA 24xx | db | 0 |  |  | 0 | 0
91 | 21-04-039 | Optikai füstérzékelő OSD 2000 | db | 0 |  |  | 0 | 0
92 | 21-04-040 | Hőérzékelő DMD 2000 | db | 0 |  |  | 0 | 0
93 | 21-04-042 | HFVvezérlő központ RZN-4402-K | db | 0 |  |  | 0 | 0
94 | 21-04-043 | HF nyomógomg H felírattal RT-42-H | db | 0 |  |  | 0 | 0
95 | 21-04-043 | HF nyomógomg H felírattal RT-42 | db | 0 |  |  | 0 | 0
96 | 21-04-044 | Nyitómotor (ablak konszignációban) | db | 0 |  |  | 0 | 0
97 | 21-04-045 | Akku | db | 0 |  |  | 0 | 0
98 | 21-04-046 | Érzékelő aljzat | db | 0 |  |  | 0 | 0
99 |  | Vezérőmodul IO3 | db | 0 |  |  | 0 | 0
100 | 21-02-0111046 | Kábelhálózat JB-Y(St)Y 2*0,8 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
100 |  | Kábelhálózat JB-H-(St)H 2*2*0,8Bd E30 | fm | 0 |  |  | 0 | 0
101 |  | MGI 1132 vez. tápegys. | db | 0 |  |  | 0 | 0
102 |  | MGI 1055 tartómágnes | db | 0 |  |  | 0 | 0
103 |  | MGI 1333 kioldó nyomógomb | db | 0 |  |  | 0 | 0
104 |  | Beüzemelés, hatósági átad.oktatás | db | 0 |  |  | 0 | 0
105 | K | Rack szekrény 42U informatika-beüzemeléssel, melléklet szerint | klt | 0 |  |  | 0 | 0
| K | Közösségi antennarendszer |  | 0 |  |  | 0 | 0
106 |  | SplitterVFC 1281 | db | 0 |  |  | 0 | 0
107 |  | Erősítő GHV 825 | db | 0 |  |  | 0 | 0
108 |  | Kábel F 660 BV | m | 0 |  |  | 0 | 0
109 | K | Villámvédelmi felülvzsgálat jkv készitése | klt | 0 |  |  | 0 | 0
110 |  | Érintésvédelmi hálózat-bekötések |  |  |  |  | 0 | 0
111 | 21-03-0522674 | Áthidalás 1" csőátmérőig | db | 5 |  |  | 0 | 0
112 | 21-03-044 | Nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | db | 1 |  |  | 0 | 0
113 | 21-03-0522804 | Épületgépészeti csőhálózat földelése | db | 4 |  |  | 0 | 0
114 |  | EPH csomópont | db | 0 |  |  | 0 | 0
115 |  | Egyenpotenciál hálózat gerinc | fm | 0 |  |  | 0 | 0
116 |  | EPH csomópontok OBO1809m | db | 0 |  |  | 0 | 0
117 | 21-03-0811025 | Egyenpotenciál hálózat 4mm2 | fm | 10 |  |  | 0 | 0
118 | 21-03-046 | Érintésvédelmi mérés jkv készités | mp | 30 |  |  | 0 | 0
119 | K | Beüzemelés,megvalosulási dokumentáció | klt | 1 |  |  | 0 | 0
120 | ÖSSZESEN | (nettó) |  |  |  |  | 0 | 0
121 | ÖSSZESEN (Ft) | (nettó) |  |  |  |  | 0
122 |  | (Bruttó) |  |  |  |  | 0
Szeged, 2012. 02. 06.
Magosi Zsolt