## Főösszesitő
Készítette: | Kerekes Árpád
Szeged, SZTE Farmakológiai épület I. emeleti helyiségek átalakitása
Épületgépészeti Költségvetés
Árazatlan
Főösszesitő
|  | Anyag | Dij | Összesen
1. | Épületgépészeti bontás | 0 | 0 | 0
2. | Víz-csatorna szerelés | 0 | 0 | 0
| Összesen : | 0 | 0 | 0
| Áfa : | 27% |  | 0
| MINDÖSSZESEN : |  |  | 0 | Ft
Szeged. 2012.02

## Bontás
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Szeged, SZTE Farmakológiai épület I. emeleti helyiségek átalakitása
Víz - Csatorna szerelés
1 | K-tétel | Gépészeti bontások | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Összesen : |  |  |  |  | 0 | 0

## Viz-csatorna
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Szeged, SZTE Farmakológiai épület I. emeleti helyiségek átalakitása
Víz - Csatorna szerelés
Alumíniumbetétes, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
WAVIN Future K1 típusú,
tekercsben szállítva
1 | 81-514-002-016-21-31015 | átm. 16 x 2,00 mm FFC16 | 6 | m |  |  | 0 | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
2 | 81-231-105-040-01-91011 | átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M | 2 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 1 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-231-110-110-01-91011 | átm.110 x 2,2 mm KAEM110/1M | 2 | m |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia kézmosó, hidegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,
1 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db MOFÉM 363 sz. leeresztőszelepes bűzelzáróval,
1 db flexi csővel
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
KLUDI STANDARD álló 1/2"- os kifolyószeleppel,
5 | 82-212-911-113-01-11203 | 45x36,0 cm fehér 4148sz. | 2 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,
1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal
mélyöblítésű kivitelben
6 | 82-213-911-111-01-11311 | hátsó kifolyású,fehér 4031 00 01 sz. | 1 | db |  |  | 0 | 0
Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből,
rögzítő és bekötőelemekkel, lánctartóval, gyöngylánccal,
műanyag dugóval, bűzelzáróval,
1 db MOFÉM fali mosogatócsapteleppel,
2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,
bútorba szerelve,
ELEKTHERMAX típusú
MOFÉM-Trend 152-0003-00 sz. egykaros csapteleppel
7 | 82-201-922-121-51-50121 | HM - 861 egymedencés,csepptálcás | 1 | db |  |  | 0 | 0
Horonyvésés helyreállítással
téglafalban
8 | 33-630-022-500-25-52010 | 26- 50 cm2 keresztmetszetig | 1 | m |  |  | 0 | 0
9 | K-tétel | Rákötés meglévő csatornahálózatra | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | K-tétel | Rákötés meglévő vízhálózatra, negatív vizminta vizsgálati jegyzőkönyv | 2 | db |  |  | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
11 | 82-999-121-001 | átadási dokumentáció készítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-tétel | Aktív szenes szagelszívó, elektromos bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen : |  |  |  |  | 0 | 0