PAGE  
2

Műszaki leírás kiegészítés
SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
Könyvtár felújítás, iroda, vizesblokk és teakonyha kialakítás
kivitelezési munkái
Szeged, Dóm tér 12. 
Az alábbi munkákat kérjük opcióként szerepeltessék ajánlatukban:
ÉpületgépészetI MUNKÁK KIEGÉSZÍTÉSE
Iroda helyiség és könyvtár
A fűtőtestek teljesítmény azonos cseréje valamint az elzáró és szabályzó szelepek cseréje a szükséges átalakításokkal.

A konyhai melegvíztárolóból melegvíz biztosítása.

Teakonyha:

Az előtérben lévő fűtőtest áthelyezése a teakonyha oldalfalára az elzáró és szabályozó szelepek cseréjével a járulékos munkák elvégzésével. 
Elektromos munkák KIEGÉSZÍTÉSE:
A könyvtár helyiségben három darab ötágú rézcsillár elhelyezése vezetékeléssel, kapcsolókkal.
Előirányzati összegként 200. 000,- Ft összeget kell a költségvetés főösszesítőjébe beállítani. 

